附件：                     设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流高压发生器 | ZGF-120KV/2mA | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 2 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-10KVA/110KV | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 3 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-6KVA/50KV | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 4 | 变频串联谐振试验成套装置 | MSXB-f-75KVA/25KV | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 5 | 感应耐压试验装置 | MSDBF-15KVA | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 6 | 高压介质损耗测试仪 | MS-101D | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 7 | 回路电阻测试仪 | MSHL-100A | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 8 | 互感器伏安特性测试仪 | MS-601D | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 9 | 地网接地电阻测试仪 | MS-300D | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 10 | 电容电感测试仪 | MS-500L | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 11 | 测量用电流互感器 | HL1 | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 12 | 变压器直流电阻测试仪 | MS-505R | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 13 | 变压器变比测试仪 | MS-100B | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 14 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | MS-207T | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 15 | 断路器特性测试仪 | MSGK-E | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 16 | 氧化锌避雷器阻性电流测试仪 | MSBL-III | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 17 | 单相继电保护测试仪 | MS-802 | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 18 | 大电流发生器 | MS-1008 | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 19 | 雷击计数器动作测试仪 | FCZ-II | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 20 | 绝缘电阻测试仪 | MS-2000 | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 21 | 电缆识别仪 | MS-201B | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 22 | 兆欧表 | 5000V | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 23 | 兆欧表 | 2500V | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 24 | 兆欧表 | 500V | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 25 | 万用表 |  | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 26 | 数字式双钳相位伏安表 | SMG-2000B | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 27 | 相序表 | VC850 | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 28 | 钳形电流表 | 胜利 | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 29 | 直流稳压稳流电源 | YJ63 | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/3/21 |
| 30 | 电流互感器二次回路负载测试仪 | MSQF-C | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 31 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 武汉市木森电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/3/21 |
| 32 | 温、湿度计 | KT903 | 武汉市木森电气有限公司 | 只 | 1 | 2017/3/21 |
| 33 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 2T3M | 福建华平电气有限公司 | 只 | 2 | 2017/6/21 |
| 34 | 电动（手扳、手拉）葫芦 | 3T3M | 福建华平电气有限公司 | 只 | 2 | 2017/6/21 |
| 35 | 液压千斤顶 | 3T | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 36 | 液压搬运车 | 3T | 福建华平电气有限公司 | 辆 | 1 | 2017/6/21 |
| 37 | 抱杆 | 立12M-三角架抱杆 | 福建华平电气有限公司 | 付 | 2 | 2017/6/21 |
| 38 | 双钩 | 2T | 福建华平电气有限公司 | 把 | 4 | 2017/6/21 |
| 39 | 合金线夹 | 25-70 | 福建华平电气有限公司 | 只 | 2 | 2017/6/21 |
| 40 | 合金线夹 | 25-50 | 福建华平电气有限公司 | 只 | 2 | 2017/6/21 |
| 41 | 紧线器 | 2T | 福建华平电气有限公司 | 把 | 6 | 2017/6/21 |
| 42 | 牵引钢丝绳 | 优质防扭钢丝绳11MM | 福建华平电气有限公司 | Km | 1 | 2017/6/21 |
| 43 | 导线牵引套 |  | 福建华平电气有限公司 | 只 | 4 | 2017/6/21 |
| 44 | 起重滑车 | 5T | 福建华平电气有限公司 | 只 | 10 | 2017/6/21 |
| 45 | 放线滑车 | 单轮 | 福建华平电气有限公司 | 只 | 10 | 2017/6/21 |
| 46 | 放线滑车 | 双轮 | 福建华平电气有限公司 | 只 | 10 | 2017/6/21 |
| 47 | 绞磨机或电动卷扬机 | 3T | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 48 | 电缆引线器 | 12*100m | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 49 | 放线架 | 5T | 福建华平电气有限公司 | 付 | 2 | 2017/6/21 |
| 50 | 管口电缆放线滑轮 | 100*50 | 福建华平电气有限公司 | 只 | 20 | 2017/6/21 |
| 51 | 手动液压机 | YQK-300 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 2 | 2017/6/21 |
| 52 | 断线器 | 18# | 福建华平电气有限公司 | 把 | 3 | 2017/6/21 |
| 53 | 导线压接机(含配套压钳、压模) | 60T | 福建华平电气有限公司 | 台 | 2 | 2017/6/21 |
| 54 | 电缆压接钳 | YQK-120 | 福建华平电气有限公司 |  | 2 | 2017/6/21 |
| 55 | 手动液压开线剪刀 | CC-50A | 福建华平电气有限公司 | 台 | 2 | 2017/6/21 |
| 56 | 交流电焊机 | BX1-500 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 57 | 交流电焊机 | BX1-400 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 58 | 液压弯管机 | S-2 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 59 | 弯排机 | CB-200A | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 60 | 台钻 | CKJ-21 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 61 | 断线钳 | HP-12 | 福建华平电气有限公司 | 把 | 1 | 2017/6/21 |
| 62 | 切割机 | YL-83501 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 63 | 气割工具 |  | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 64 | 冲孔机 | CH-60 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 65 | GPS或红外线测距仪 | UT390B+ | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 66 | 水准仪 | KL-70 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 67 | 经纬仪 | KT020CL | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 68 | 游标卡尺 | 0-150MM | 福建华平电气有限公司 | 把 | 2 | 2017/6/21 |
| 69 | 接地电阻测试仪 | HPE2571 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 70 | 温湿度计 | UT333 | 福建华平电气有限公司 | 个 | 2 | 2017/6/21 |
| 71 | 全站仪 | KTS-442R4LC | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 72 | 绝缘电阻测试仪 | HPI2570 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 2 | 2017/6/21 |
| 73 | 相序表 | VC850 | 福建华平电气有限公司 | 块 | 2 | 2017/6/21 |
| 74 | 数字万用表 | UT136B | 福建华平电气有限公司 | 块 | 2 | 2017/6/21 |
| 75 | 直流电阻测试仪 | HP7-3007-100A | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 76 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | ADKS-1 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 77 | 线帽打印机 | T800 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 78 | 标牌打印机 | SP350 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 79 | 电缆剥皮工具 | BX-30 | 福建华平电气有限公司 | 套 | 1 | 2017/6/21 |
| 80 | 线缆硬质切刀 | 42# | 福建华平电气有限公司 | 把 | 1 | 2017/6/21 |
| 81 | 力矩扳手 | WERTE | 福建华平电气有限公司 | 把 | 2 | 2017/6/21 |
| 82 | 对讲机 | K968 | 福建华平电气有限公司 | 对 | 2 | 2017/6/21 |
| 83 | 发电机 | 5kW | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 84 | GPS定位仪 | 110 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 85 | 真空滤油机 | HP7-6008 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 86 | 微水测量仪 | HP7-2012 | 福建华平电气有限公司 | 台 | 1 | 2017/6/21 |
| 87 | 绝缘操作杆 | 35kV | 福建华平电气有限公司 | 副 | 1 | 2017/6/21 |
| 88 | 绝缘操作杆 | 10kV | 福建华平电气有限公司 | 副 | 1 | 2017/6/21 |
| 89 | 验电器 | 35kV | 福建华平电气有限公司 | 支 | 2 | 2017/6/21 |
| 90 | 验电器 | 10kV | 福建华平电气有限公司 | 支 | 4 | 2017/6/21 |
| 91 | 验电器 | 0.4kV | 福建华平电气有限公司 | 支 | 2 | 2017/6/21 |
| 92 | 放电棒 | 35kV | 福建华平电气有限公司 | 支 | 1 | 2017/6/21 |
| 93 | 放电棒 | 10kV | 福建华平电气有限公司 | 支 | 1 | 2017/6/21 |
| 94 | 绝缘手套 | 双安12KV | 福建华平电气有限公司 | 双 | 4 | 2017/6/21 |
| 95 | 绝缘靴 | 双安25KV | 福建华平电气有限公司 | 双 | 4 | 2017/6/21 |
| 96 | 绝缘胶垫 |  | 福建华平电气有限公司 | 块 | 4 | 2017/6/21 |
| 97 | 接地线 | 35平方1m*3+12m | 福建华平电气有限公司 | 组 | 6 | 2017/6/21 |
| 98 | 接地线 | 0.5杆+25平方线（3*1+3） | 福建华平电气有限公司 | 组 | 8 | 2017/6/21 |
| 99 | 接地线 | 0.5杆+25平方线（4*1+3） | 福建华平电气有限公司 | 组 | 8 | 2017/6/21 |
| 100 | 个人保安线 | 16平方4*1+1配包 | 福建华平电气有限公司 | 组 | 1 | 2017/6/21 |
| 101 | 绝缘围栏 | 玻璃钢式 | 福建华平电气有限公司 | 组 | 6 | 2017/6/21 |
| 102 | 安全围拦 | 伞式 | 福建华平电气有限公司 | 组 | 6 | 2017/6/21 |
| 103 | 标示牌 | 21*30 | 福建华平电气有限公司 | 块 | 5 | 2017/6/21 |
| 104 | 标示牌 | 21*30 | 福建华平电气有限公司 | 块 | 5 | 2017/6/21 |
| 105 | 标示牌 | 21*30 | 福建华平电气有限公司 | 块 | 5 | 2017/6/21 |
| 106 | 安全帽 | ABS | 福建华平电气有限公司 | 顶 | 5 | 2017/6/21 |
| 107 | 安全带 | 双保险安全带 | 福建华平电气有限公司 | 根 | 5 | 2017/6/21 |
| 108 | 脚扣 | 15米杆 | 福建华平电气有限公司 | 副 | 1 | 2017/6/21 |
| 109 | 登高板 | 16个厚/棕绳 | 福建华平电气有限公司 | 副 | 1 | 2017/6/21 |
| 110 | 绝缘梯子 | 3m单梯 | 福建华平电气有限公司 | 架 | 1 | 2017/6/21 |
| 111 | 工频交流耐压试验成套装置 | YDJ-30KVA/50KV | 武汉市木森电气有限公司 | 套 | 1 | 2018/10/10 |
| 112 | 绝缘合金线夹 | 90/120 | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 个 | 2 | 2018/10/8 |
| 113 | 紧线器 | 日式2T | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 把 | 4 | 2018/10/8 |
| 114 | 电缆引线器 | 160米 | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2018/10/8 |
| 115 | 电缆剥皮工具 |  | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 把 | 1 | 2018/10/8 |
| 116 | 线缆硬质切刀 | 断线钳1050（42#） | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 把 | 1 | 2018/10/8 |
| 117 | 钳形电流表 |  | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 个 | 1 | 2018/10/8 |
| 118 | 绞磨机 | 5T | 龙岩市中大电力设备有限公司 | 台 | 1 | 2018/10/8 |