附件1：         设备规格型号等清单

本清单仅供参考，以实际看样为准。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电力变压器 | S11-M-100/6.3/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 2 | 电力变压器 | S11-M-50/6.3/0.69 | 沪光集团有限公司 |
| 3 | 电力变压器 | S11-M-800/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 4 | 电力变压器 | S9-630/10-0.4 | 福州变压器厂 |
| 5 | 电力变压器 | S9RB-1000/10/6.3 | 福州变压器厂 |
| 6 | 电力变压器 | SL-200/10/0.4 | 福州变压器厂 |
| 7 | 电力变压器 | SL7-5000/35/10.5 | 福州变压器厂 |
| 8 | 电力变压器 | S11-M-630/10-0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 9 | 电力变压器 | S9-160/10-0.4 | 福州变压器厂 |
| 10 | 电力变压器 | S9-160/10-0.4 | 福州变压器厂 |
| 11 | 电力变压器 | S9-1600/10/6.3 | 福州变压器厂 |
| 12 | 电力变压器 | S11-M-630/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 13 | 电力变压器 | S11-500/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 14 | 电力变压器 | SL7-400/10/0.4 | 福州变压器厂 |
| 15 | 电力变压器 | S11-M-400/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 16 | 电力变压器 | S11-M-315/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 17 | 电力变压器 | SL-315 | 福州变压器厂 |
| 18 | 电力变压器 | S11-M-250/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 19 | 电力变压器 | S9-250/10/0.4 | 福州天宇电气股份公司 |
| 20 | 电力变压器 | s11-250/35-0.4 | 江西变电设备总厂 |
| 21 | 电力变压器 | S11-M-200/6-0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 22 | 电力变压器 | S9-200/10/0.4 | 福州天宇 |
| 23 | 电力变压器 | S11-M-160/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 24 | 电力变压器 | S11-M-30/10/0.4 | 沪光集团有限公司 |
| 25 | 电力变压器 | S11-630/6.3 | 中国沪光集团有限公司 |
| 26 | 液压摆式剪板机 | QC12Y-12×2500 | 江苏国立锻压机床有限公司 |
| 27 | 单段细碎机 | DPX-65III | 郑州新波臣工程技术有限公司 |
| 28 | 单段细碎机 | DPX-65III | 郑州新波臣工程技术有限公司 |
| 29 | 大倾角皮带机 | DJ B=800 26m | 衡阳运输机械有限公司 |
| 30 | 转载皮带机 | TD75 B=800 8m | 衡阳运输机械有限公司 |
| 31 | 双螺杆空压机 | SRC-150SA | 上海施耐德日盛 |
| 32 | 双螺杆空压机 | SRC120SA/16m3 | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 33 | 双螺杆空压机 | SRC150SA/20m3 | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 34 | 双螺杆空压机 | SRC150SA/20m3 | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 35 | 螺杆空压机 | SRC-150SA | 上海施耐德日盛机械有限公司 |
| 36 | 螺杆空压机 | SRC-150SA | 上海施耐德日盛机械有限公司 |
| 37 | 双螺杆式空压机 | SRC-12OSA | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 38 | 螺杆式空压机 | SRC-150SA | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 39 | 双螺杆式空压机 | SRC-12OSA | 上海施耐德日盛机械集团有限公司 |
| 40 | 环保多功能制样机 | GM/PΦ-AXSWNU | 南昌光明化验设备有限公司 |
| 41 | 皮带头部采样机 | FHDTMC08.0 | 南昌光明化验设备有限公司 |

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率 （KW） | 电压等级 （V） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动机 | Y355M2-8 | 110 | 380 | 南京汽轮电机厂 |
| 2 | 电动机 | Y2-315S-2 | 110 | 380 |  |
| 3 | 电动机 | Y2-315S-2 | 110 | 380 |  |
| 4 | 电动机 | Y2-315L2-8 | 110 | 380 | 福建闽东电机有限公司 |
| 5 | 电动机 | Y2-315L2-8 | 110 | 380 | 福建闽东电机有限公司 |
| 6 | 电动机 | YB315L1-6 | 110 | 380/660 | 沈阳实力电机制造 |
| 7 | 电动机 | YKK400-4 | 450 | 6000 | 无锡南方防爆电机 |
| 8 | 电动机 | JRQ148-8 | 240 | 6000 | 江西电机厂 |
| 9 | 电动机 | Y3151M-3-8 | 110 | 380 | 长沙电机厂 |
| 10 | 电动机 | JR126-8 | 155 | 380/660 | 长沙电机厂 |
| 11 | 电动机 | JR126-6 | 155 | 380 | 长沙电机厂 |
| 12 | 电动机 | JR127-8 | 130 | 380 | 江西电机厂 |
| 13 | 电动机 | JR127-8 | 130 | 380 | 江西电机厂 |
| 14 | 电动机 | YB3 315L1-4 | 160 | 380/660 | 佳木斯电机股份有限公司 |
| 15 | 电动机 | JR127-8 | 130 | 380 | 江西电机厂 |
| 16 | 电动机 | JSQ1410-4 | 500 | 6000 | 上海电机厂 |
| 17 | 电动机 | JS1410-4 | 500 | 6000 | 湘潭电机厂 |
| 18 | 电动机 | Y3151M-2 | 132 | 380 | 福建南平 |
| 19 | 电动机 | Y280M-2 | 90 | 380/660 | 湘潭电机微特电机有限公司 |
| 20 | 电动机 | JR126-8 | 110 | 380 | 兰州电机厂制造 |
| 21 | 电动机 | Y280S-4 | 75 | 380 | 上海永特电机有限公司 |
| 22 | 电动机 | Y280S-4 | 75 | 380 | 上海永特电机有限公司 |
| 23 | 电动机 | YKK400-4 | 315 | 6000 | 江苏锡安达 |
| 24 | 电动机 | JR137-4 | 260 | 6000 | 沈阳电机厂 |
| 25 | 电动机 | JS138-4 | 300 | 6000 | 沈阳电机厂 |
| 26 | 电动机 | Ykk400-4 | 315 | 6000 | 江苏锡安达 |
| 27 | 电动机 | JRQ148-8 | 240 | 6000 | 江西电机厂 |
| 28 | 电动机 | JRQ148-8 | 240 | 6000 | 江西电机厂 |
| 29 | 电动机 | JRQ148-8 | 240 | 6000 | 江西电机厂 |
| 30 | 电动机 | YBBP450S-8 | 315 | 380/660 | 南阳防爆电机厂 |
| 31 | 电动机 | Y45010-4 630kw 10kV | 630 | 10kV | 佳木斯电机股份有限公司 |
| 32 | 电动机 | Y45010-4 630kw 10kV | 630 | 10kV | 佳木斯电机股份有限公司 |
| 33 | 电动机 | JR128-6 380V 215KW | 215 | 380 |  |
| 34 | 电动机 | Y280M-2 | 90 | 380 | 张店电机厂 |
| 35 | 电动机 | JS138 -4 | 300 | 6000 | 哈尔滨电机厂 |
| 36 | 电动机 | JRQ148-8 | 240 | 6000 | 江西电机厂 |
| 37 | 电动机 | JR127-8 | 130 | 380 | 第六四一五工厂造 |
| 38 | 电动机 | JS1410-4 | 500 | 6000 | 湘潭电机厂 |
| 39 | 电动机 | YB3-315L1-4 | 160 | 380/660 | 南京控特电机有限公司 |