附件：

| 资产清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 描述 |
| 1 | 房屋建筑物（无产权） | 主要包括厂房内由钢板焊接而成的临时简易工具房及室外临时搭建的简易棚。拆除时如需要破坏厂房主体结构或者路面基础的需征求转让方书面同意方可拆除，且拆除完工需恢复原状，如有疑义以转让方书面解释为准。厂区内所有钢结构厂房主体结构（包括但不限于基础、梁、柱、墙、吊车梁、工字钢、屋盖系统以及门窗等配套设施）不在转让范围内。 |
| 2 | 构筑物及其他辅助设施 | 主要包括各种吊车轨道，钢制货柜箱改造而成的项目临时指挥部，40吨、25吨吊车防风拉索锚固，3T半门吊改造工程，船坞25吨吊车地锚。拆除时如需要破坏厂房主体结构或者路面基础的需征求转让方书面同意方可拆除，且拆除完工需恢复原状，如有疑义以转让方书面解释为准。涉及到演员公寓、剧组办公楼、剧组餐厅、1号摄影棚、动力中心等已投入使用的项目及旧船厂员工宿舍楼的构筑物及其他辅助设施不在转让范围。 |
| 3 | 管线管道 | 主要包括镀锌管、焊接钢管、镀锌板、PVC管、波纹管，部分管线管道附着于厂房建筑物内。拆除完工需恢复原状，如有疑义以转让方书面解释为准。涉及到演员公寓、剧组办公楼、剧组餐厅、1号摄影棚、动力中心等已投入使用的项目及旧船厂员工宿舍楼的管线管道不在转让范围。 |
| 4 | 工装类 | 具体详见现场白色“平潭综合实验区文旅集团”封存条，无封存条或者封存条不完善的以转让方书面解释为准。 |
| 5 | 机器设备 | 具体详见现场白色“平潭综合实验区文旅集团”封存条，无封存条或者封存条不完善的以转让方书面解释为准。 |
| 6 | 变电设备 | 具体详见现场白色“平潭综合实验区文旅集团”封存条，无封存条或者封存条不完善的以转让方书面解释为准。 |
| 7 | 主电缆线路 | 涉及到演员公寓、剧组办公楼、剧组餐厅、1号摄影棚、动力中心等已投入使用的项目及旧船厂员工宿舍楼的电缆线路施不在转让范围。拆除时如需要破坏厂房主体结构或者路面基础的需征求转让方书面同意方可拆除，且拆除完工需恢复原状，如有疑义以转让方书面解释为准。 |
| 8 | 分支电缆线路 | 涉及到演员公寓、剧组办公楼、剧组餐厅、1号摄影棚、动力中心等已投入使用的项目及旧船厂员工宿舍楼的电缆线路施不在转让范围。拆除时如需要破坏厂房主体结构或者路面基础的需征求转让方书面同意方可拆除，且拆除完工需恢复原状，如有疑义以转让方书面解释为准。 |
| 9 | 高压外线工程 | 铁塔已拆除，只剩铁塔残件，高压线路部分拆除已放置仓库。现场如有疑义以转让方书面解释为准。 |

| 资产清单表1—房屋建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 测绘报告序号 | 项目名称 | 建筑结构 | 建成年月 | 单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 21 | 空压机棚（管子车间旁） | 棚 | 2016.02 | ㎡ | 23.88 |  |
| 2 | 23 | 内业办公室 | 活动房 | 2010.8 | ㎡ | 464.82 |  |
| 3 | 24 | 内业办公室小卖部 | 钢 | 2009.1 | ㎡ | 17.90 |  |
| 4 | 25 | 内业办公室小卖部 | 钢 | 2009.12 | ㎡ | 7.37 |  |
| 5 | 27 | 码管课旁厕所 | 石 | 2010.5 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 6 | 29 | 新建柴油罐基础及遮阳棚 | 棚 | 2010.5 | ㎡ | 25.48 |  |
| 7 | 50 | 锅炉房 | 石 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 8 | 51 | 一号食堂旁厕所 | 石 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 9 | 52 | 一号食堂旁厕所 | 石混 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 10 | 53 | 职工宿舍 | 石混 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 11 | 54 | 仓库（酸洗车间左侧） | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 12 | 69 | 涂装劳务办公室 | 活动房 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 13 | 71 | 10KV变电站 | 简 |  | ㎡ | 38.85 |  |
| 14 | 73 | 洗衣房及仓库 | 简 |  | ㎡ | 133.37 |  |
| 15 | 74 | 电装加工房 | 简 |  | ㎡ | 169.55 |  |
| 16 | 75 | 合拢管加工棚 | 棚 |  | ㎡ | 110.24 |  |
| 17 | 76 | 停车棚 | 棚 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 18 | 77 | 停车棚 | 棚 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 19 | 78 | 停车棚 | 棚 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 20 | 83 | 空压机棚（坞西） | 棚 |  | ㎡ | 35.37 |  |
| 21 | 86 | 坞西活动房 | 活动房 | 2008.12 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 22 | 87 | 1号食堂储物间 | 简 | 2009.1 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 23 | 89 | 三层办公楼停车棚 | 棚 | 2010.9 | ㎡ | 207.15 |  |
| 24 | 106 | 30米车间内房屋（工装房） | 简 | 2010.8 | ㎡ | 9.95 |  |
| 25 | 107 |  | 简 | 2009.1 | ㎡ | 10.20 |  |
| 26 | 108 | 30米车间内房屋（工装房） | 简 | 2009.12 | ㎡ | 13.19 |  |
| 27 | 109 |  | 简 | 2010.6 | ㎡ | 10.70 |  |
| 28 | 110 |  | 简 | 2010.5 | ㎡ | 9.55 |  |
| 29 | 111 |  | 简 | 2011.9 | ㎡ | 10.10 |  |
| 30 | 112 |  | 简 | 2010.5 | ㎡ | 11.34 |  |
| 31 | 113 |  | 简 | 2011.9 | ㎡ | 9.09 |  |
| 32 | 114 |  | 简 | 2010.5 | ㎡ | 11.21 |  |
| 33 | 115 |  | 简 |  | ㎡ | 10.66 |  |
| 34 | 116 |  | 简 |  | ㎡ | 10.64 |  |
| 35 | 117 |  | 简 |  | ㎡ | 9.03 |  |
| 36 | 118 |  | 简 |  | ㎡ | 7.26 |  |
| 37 | 119 |  | 简 |  | ㎡ | 9.46 |  |
| 38 | 120 |  | 简 |  | ㎡ | 6.73 |  |
| 39 | 121 |  | 简 |  | ㎡ | 10.35 |  |
| 40 | 122 |  | 简 |  | ㎡ | 10.78 |  |
| 41 | 123 |  | 简 |  | ㎡ | 8.98 |  |
| 42 | 124 |  | 简 |  | ㎡ | 7.91 |  |
| 43 | 125 | 36米车间内房屋（工装房） | 简 |  | ㎡ | 11.45 |  |
| 44 | 126 |  | 简 |  | ㎡ | 10.75 |  |
| 45 | 127 | 36米车间内房屋（工装房） | 简 |  | ㎡ | 11.94 |  |
| 46 | 128 |  | 简 |  | ㎡ | 8.38 |  |
| 47 | 129 |  | 简 |  | ㎡ | 12.01 |  |
| 48 | 130 |  | 简 |  | ㎡ | 12.81 |  |
| 49 | 131 |  | 简 |  | ㎡ | 11.79 |  |
| 50 | 132 |  | 简 |  | ㎡ | 10.53 |  |
| 51 | 133 |  | 简 |  | ㎡ | 8.06 |  |
| 52 | 134 |  | 简 |  | ㎡ | 10.47 |  |
| 53 | 135 |  | 简 |  | ㎡ | 12.12 |  |
| 54 | 136 |  | 简 |  | ㎡ | 8.41 |  |
| 55 | 137 |  | 简 |  | ㎡ | 9.51 |  |
| 56 | 138 |  | 简 |  | ㎡ | 9.32 |  |
| 57 | 139 |  | 简 |  | ㎡ | 10.35 |  |
| 58 | 140 |  | 简 |  | ㎡ | 9.44 |  |
| 59 | 141 |  | 简 |  | ㎡ | 6.66 |  |
| 60 | 142 |  | 简 |  | ㎡ | 8.50 |  |
| 61 | 143 |  | 简 |  | ㎡ | 7.75 |  |
| 62 | 144 |  | 简 | 2008.12 | ㎡ | 9.83 |  |
| 63 | 145 |  | 简 | 2009.1 | ㎡ | 10.99 |  |
| 64 | 146 | 36米车间内房屋（工装房） | 简 | 2010.11 | ㎡ | 8.28 |  |
| 65 | 147 |  | 简 | 2010.9 | ㎡ | 12.24 |  |
| 66 | 148 |  | 简 | 2009.6 | ㎡ | 14.43 |  |
| 67 | 149 |  | 简 | 2005.3 | ㎡ | 18.33 |  |
| 68 | 150 |  | 简 | 2006.5 | ㎡ | 8.89 |  |
| 69 | 151 |  | 简 | 2011.8 | ㎡ | 14.32 |  |
| 70 | 152 |  | 简 | 2011.8 | ㎡ | 3.83 |  |
| 71 | 153 |  | 简 | 2014.1 | ㎡ | 11.43 |  |
| 72 | 154 |  | 简 | 2009.12 | ㎡ | 8.02 |  |
| 73 | 155 |  | 简 | 2009.6 | ㎡ | 10.09 |  |
| 74 | 156 |  | 简 | 2012.12 | ㎡ | 10.22 |  |
| 75 | 157 |  | 简 | 2015.2 | ㎡ | 11.36 |  |
| 76 | 158 |  | 简 | 2015.2 | ㎡ | 9.58 |  |
| 77 | 159 |  | 简 | 2015.8 | ㎡ | 6.25 |  |
| 78 | 160 |  | 简 | 2015.07 | ㎡ | 11.14 |  |
| 79 | 161 |  | 简 | 2015.11 | ㎡ | 11.97 |  |
| 80 | 162 |  | 简 | 2016.01 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 81 | 163 |  | 简 | 2016.01 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 82 | 164 |  | 简 | 2016.02 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 83 | 165 | 36米车间内房屋（工装房） | 简 | 2011.8 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 84 | 166 |  | 简 | 2010.8 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 85 | 167 |  | 简 | 2009.1 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 86 | 168 |  | 简 | 2009.12 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 87 | 169 |  | 简 | 2010.6 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 88 | 170 |  | 简 | 2010.5 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 89 | 171 |  | 简 | 2011.9 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 90 | 172 | 42米车间内房屋（工装房） | 简 | 2010.5 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 91 | 173 |  | 简 | 2011.9 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 92 | 174 |  | 简 | 2010.5 | ㎡ | / | 已拆除 |
| 93 | 175 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 94 | 176 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 95 | 177 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 96 | 178 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 97 | 179 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 98 | 180 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 99 | 181 |  | 简 |  | ㎡ | / | 已拆除 |
| 100 | 182 |  | 简 |  | ㎡ | 12.42 |  |
| 101 | 183 |  | 简 |  | ㎡ | 12.55 |  |
| 102 | 184 | 42米车间内房屋（工装房） | 简 |  | ㎡ | 12.60 |  |
| 103 | 185 |  | 简 |  | ㎡ | 9.84 |  |
| 104 | 186 |  | 简 |  | ㎡ | 12.20 |  |
| 105 | 187 |  | 简 |  | ㎡ | 12.03 |  |
| 106 | 188 |  | 简 |  | ㎡ | 12.47 |  |
| 107 | 189 |  | 简 |  | ㎡ | 12.73 |  |
| 108 | 190 |  | 简 |  | ㎡ | 13.99 |  |
| 109 | 191 |  | 简 |  | ㎡ | 12.90 |  |
| 110 | 192 |  | 简 |  | ㎡ | 14.10 |  |
| 111 | 193 |  | 简 |  | ㎡ | 13.12 |  |
| 112 | 194 |  | 简 |  | ㎡ | 13.68 |  |
| 113 | 195 |  | 简 |  | ㎡ | 7.50 |  |
| 114 | 196 |  | 简 |  | ㎡ | 13.84 |  |

| 资产清单表2—构筑物及其他辅助设施 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 结构 | 建成年月 | 单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 各种吊车轨道 | 钢混 | 2008年12月 | m | - | 详见《轨道附表》 |
| 2 | 3.2万吨项目临时指挥部 | 钢制货柜箱改造而成 | 2009年5月 | ㎡ | 216.00 |  |
| 3 | 40吨、25吨吊车防风拉索锚固 | 钢筋混泥土 | 2013年7月 | ㎡ | 18.00 |  |
| 4 | 3T半门吊改造工程 | 混凝土 | 2013年7月 | ㎡ | 180.00 |  |
| 5 | 船坞25吨吊车地锚 | 钢筋混泥土 | 2013年7月 | ㎡ | 0.60 |  |
| 6 | 旗杆 | 中间10m，两边9m，共3根 |  | 项 | 1 | 已拆除堆放 |

| 资产清单表2附表—轨道 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 轨道型号(kg/M) | 数量（约，M） | 备注 |
| 1 | 起重机轨道 | 43 | 367.91 |  |
| 2 | 起重机轨道 | 43 | 326.63 |  |
| 3 | 起重机轨道 | 43 | 273.34 |  |
| 4 | 起重机轨道 | 43 | 273.34 |  |
| 5 | 起重机轨道 | 43 | 367.91 |  |
| 6 | 起重机轨道 | 43 | 518.06 |  |
| 7 | 起重机轨道 | 50 | 184.50 |  |
| 8 | 起重机轨道 | 30 | 67.07 |  |
| 9 | 起重机轨道 | 30 | 67.07 |  |
| 10 | 起重机轨道 | 30 | / | 已拆除 |
| 11 | 起重机轨道 | 30 | / | 已拆除 |
| 12 | 起重机轨道 | 30 | / | 已拆除 |
| 13 | 起重机轨道 | 30 | / | 已拆除 |
| 14 | 起重机轨道 | 24 | / | 已拆除 |
| 15 | 起重机轨道 | 30 | / | 已拆除 |
| 16 | 起重机轨道 | 30 | 30.63 |  |
| 17 | 起重机轨道 | 30 | 294.16 |  |
| 18 | 起重机轨道 | 38 | 82.60 |  |
| 19 | 起重机轨道 | 38 | 82.60 |  |
| 20 | 起重机轨道 | 43 | 198.95 |  |
| 21 | 起重机轨道 | 43 | 198.78 |  |
| 22 | 起重机轨道 | 24 | 51.15 |  |
| 23 | 起重机轨道 | 24 | 51.15 |  |
| 24 | 起重机轨道 | 24 | 90.60 |  |
| 25 | 起重机轨道 | 24 | 3413.86 |  |

| 资产清单表3—管线管道 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 管类 | 管径（mm） | 管线位置 | 作价材质 | 测绘资料 | 数量（约，M） | 备注 |
| 1 | 二氧化碳管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 1891.42 |  |
| 2 | 二氧化碳管 | 32.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 354.84 |  |
| 3 | 二氧化碳管 | 40.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 855.83 |  |
| 4 | 二氧化碳管 | 60.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 56.39 |  |
| 5 | 二氧化碳管 | 48.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 194.43 |  |
| 6 | 二氧化碳管 | 46.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 198.95 |  |
| 7 | 二氧化碳管 | 38.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | / | 已拆除 |
| 8 | 消防管 | 89.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 3555.97 |  |
| 9 | 消防管 | 76.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 784.62 |  |
| 10 | 消防管 | 114.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 390.84 |  |
| 11 | 消防管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 145.02 |  |
| 12 | 消防管 | 140.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 34.71 |  |
| 13 | 消防管 | 48.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 50.30 |  |
| 14 | 空气管 | 89.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 2565.40 |  |
| 15 | 空气管 | 114.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 906.12 |  |
| 16 | 空气管 | 76.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 431.52 |  |
| 17 | 空气管 | 60.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 374.84 |  |
| 18 | 空气管 | 140.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 353.51 |  |
| 19 | 空气管 | 48.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 75.04 |  |
| 20 | 空气管 | 219.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 48.88 |  |
| 21 | 空气管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 53.42 |  |
| 22 | 乙炔管 | 60.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 1539.09 |  |
| 23 | 乙炔管 | 32.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 354.84 |  |
| 24 | 乙炔管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 949.27 |  |
| 25 | 乙炔管 | 89.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 79.72 |  |
| 26 | 乙炔管 | 58.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 181.37 |  |
| 27 | 氧气管 | 60.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 1255.39 |  |
| 28 | 氧气管 | 32.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 354.84 |  |
| 29 | 氧气管 | 48.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 769.24 |  |
| 30 | 氧气管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 602.97 |  |
| 31 | 氧气管 | 40.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 74.13 |  |
| 32 | 氧气管 | 89.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 28.18 |  |
| 33 | 氧气管 | 76.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 180.71 |  |
| 34 | 氧气管 | 90（89） | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 29.77 |  |
| 35 | 丙烷管 | 42.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 管线汇总-主要管线 | 93.73 |  |
| 36 | 空气管 | 33.00 | 21米车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 18.00 |  |
| 37 | 氧气 | 33.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 10.00 |  |
| 38 | 二氧化碳 | 33.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 10.00 |  |
| 39 | 乙炔 | 33.00 | 厂区主要管道 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 10.00 |  |
| 40 | 空气管 | 42.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 208.80 |  |
| 41 | 氧气 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 198.00 |  |
| 42 | 二氧化碳 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 198.00 |  |
| 43 | 乙炔 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 201.60 |  |
| 44 | 空气管 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 12.00 |  |
| 45 | 氧气 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 12.00 |  |
| 46 | 二氧化碳 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 12.00 |  |
| 47 | 乙炔 | 33.00 | 船体分段车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 12.00 |  |
| 48 | 空气管 | 33.00 | 管子车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 53.00 |  |
| 49 | 氧气 | 33.00 | 管子车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 42.40 |  |
| 50 | 二氧化碳 | 33.00 | 管子车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 42.40 |  |
| 51 | 乙炔 | 33.00 | 管子车间 | 镀锌管 | 车间分支管线 | 42.40 |  |
| 52 | 除尘管 | 0.66（m） | 涂装车间 | 焊接钢管 | 除尘、除湿管线 | 36.56 |  |
| 53 | 除尘管 | 1.1（m） | 涂装车间 | 焊接钢管 | 除尘、除湿管线 | 12.51 |  |
| 54 | 除尘管 | 1.35（m） | 涂装车间 | 焊接钢管 | 除尘、除湿管线 | 19.64 |  |
| 55 | 除尘管 | 1.35（m） | 涂装车间 | 焊接钢管 | 除尘、除湿管线 | 19.64 |  |
| 56 | 除尘管 | 1.6（m） | 涂装车间 | 焊接钢管 | 除尘、除湿管线 | 42.12 |  |
| 57 | 除湿管 | 0.8*0.45（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 91.20 |  |
| 58 | 除湿管 | 1.3*1.3（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 16.05 |  |
| 59 | 除湿管 | 1.0*1.0（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 10.20 |  |
| 60 | 除湿管 | 0.5*0.3（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 125.92 |  |
| 61 | 除湿管 | 1.0*0.5（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 40.25 |  |
| 62 | 除尘管 | 1（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 7.50 |  |
| 63 | 除尘管 | 0.7*1.2（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 6.00 |  |
| 64 | 除尘管 | 1.0*0.7（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 47.29 |  |
| 65 | 除尘管 | 0.6*0.4（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 23.54 |  |
| 66 | 除尘管 | 0.5*0.3（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 33.36 |  |
| 67 | 除尘管 | 0.5*0.6（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 32.22 |  |
| 68 | 除尘管 | 1.0*0.7（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 16.22 |  |
| 69 | 除尘管 | 0.6*0.4（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 13.00 |  |
| 70 | 除尘管 | 0.5*0.3（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 33.00 |  |
| 71 | 除尘管 | 0.6*0.45（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 62.00 |  |
| 72 | 除尘管 | 1.0*0.7（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 37.12 |  |
| 73 | 除尘管 | 0.8*0.6（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 27.00 |  |
| 74 | 除尘管 | 1.0*0.7（m） | 涂装车间 | 镀锌板 | 除尘、除湿管线 | 30.06 |  |
| 75 | 绿化专用水管 | 40.00 | 厂区内 | PVC管 | 绿化用管 | / | 已拆除 |
| 76 | 雨水管 | 500.00 | 厂区内 | PVC管 | 雨水管 | 110.97 |  |
| 77 | 污水管 | 110.00 | 厂区内 | PVC管 | 污水管 | / | 已拆除 |
| 78 | 污水管 | 200.00 | 厂区内 | 波纹管 | 污水管 | 421.57 |  |

| 资产清单表4—工装类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称及规格型号 | 计量单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 装管框 | 个 | 120 |  |
| 2 | 集配斗 | 个 | 18 |  |
| 3 | 门架 | 个 | 240 |  |
| 4 | 工具箱 | 个 | 176 |  |
| 5 | 焊机架（高） | 个 | 27 |  |
| 6 | 焊机架（矮） | 个 | 21 |  |
| 7 | 火工平台 | 个 | 1 |  |
| 8 | 四方铁墩（三角、矮） | 个 | 114 |  |
| 9 | 四方铁墩（四方、矮） | 个 | 28 |  |
| 10 | 托盘 | 个 | 350 |  |
| 11 | 上下人楼梯 | 个 | 6 |  |
| 12 | 挂架楼梯 | 个 | 31 |  |
| 13 | 挂架跳板 | 个 | 141 |  |
| 14 | 人行梯 | 个 | 2 |  |
| 15 | 四方铁墩（三角、高） | 个 | 44 |  |
| 16 | 四方铁墩（四方、高） | 个 | 87 |  |
| 17 | 坞墩 | 个 | 80 |  |
| 18 | 应急楼梯 | 个 | 4 |  |
| 19 | 电缆线盘 | 个 | 28 |  |
| 20 | 垃圾斗 | 个 | 168 |  |
| 21 | 工具箱 | 个 | 28 |  |
| 22 | 坞墩（水泥制） | 个 | 1150 |  |
| 23 | 装管框（角钢） | 个 | 135 |  |
| 24 | 登船梯 | 个 | 3 |  |
| 25 | 焊机箱 | 个 | 92 |  |
| 26 | 集装箱 | 个 | 7 |  |
| 27 | 尼龙缆绳 | 个 | 2 |  |
| 28 | 尼龙缆绳 | 个 | 4 |  |
| 29 | 尼龙缆绳 | 个 | 3 |  |
| 30 | 尼龙缆绳 | 个 | 11 |  |
| 31 | 尼龙缆绳 | 个 | 4 |  |
| 32 | 尼龙缆绳 | 个 | 8 |  |
| 33 | 尼龙缆绳 | 个 | 3 |  |
| 34 | 防台锚和链 | 个 | 1 |  |
| 35 | 铁跳板 | 个 | 13668 |  |
| 36 | 木跳板 | 个 | 2000 |  |
| 37 | 管扣十字接和直接 | 个 | 52600 |  |
| 38 | 松木（木墩）片 | 个 | 6500 |  |
| 39 | 尼龙安全网 | 个 | 1800 |  |
| 40 | 活动式碰垫（浮碰垫） | 个 | 5 |  |
| 41 | 坞墩调制器 | 个 | 30 |  |
| 42 | 脚手架管（焊接管） | 个 | 614 |  |
| 43 | 吊钢板工装件 | 个 | 2 |  |
| 44 | 工具箱 | 个 | 14 |  |
| 45 | 工具箱 | 个 | 82 |  |
| 46 | 工具箱 | 个 | 49 |  |
| 47 | 工具箱 | 个 | 25 |  |
| 48 | 工具箱 | 个 | 14 |  |
| 49 | 工具箱 | 个 | 3 |  |
| 50 | 工具箱 | 个 | 24 |  |
| 51 | 工具箱 | 个 | 5 |  |
| 52 | 工具箱 | 个 | 5 |  |
| 53 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 54 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 55 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 56 | 钢丝绳 | 条 | 8 |  |
| 57 | 钢丝绳 | 条 | 8 |  |
| 58 | 钢丝绳 | 条 | 2 |  |
| 59 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 60 | 钢丝绳 | 条 | 2 |  |
| 61 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 62 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 63 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 64 | 钢丝绳 | 条 | 2 |  |
| 65 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 66 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 67 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 68 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 69 | 钢丝绳 | 条 | 8 |  |
| 70 | 钢丝绳 | 条 | 2 |  |
| 71 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 72 | 钢丝绳 | 条 | 20 |  |
| 73 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 74 | 钢丝绳 | 条 | 16 |  |
| 75 | 钢丝绳 | 条 | 4 |  |
| 76 | 钢丝线圈 | 条 | 8 |  |
| 77 | 钢丝线圈 | 条 | 4 |  |
| 78 | 钢丝线圈 | 条 | 4 |  |
| 79 | 钢丝线圈 | 条 | 4 |  |
| 80 | 钢丝线圈 | 条 | 4 |  |
| 81 | 卸扣 | 个 | 11 |  |
| 82 | 卸扣 | 个 | 12 |  |
| 83 | 卸扣 | 个 | 23 |  |
| 84 | 卸扣 | 个 | 56 |  |
| 85 | 卸扣 | 个 | 10 |  |
| 86 | 吊排（直径350*11.8M) | 个 | 1 |  |
| 87 | 吊排(高370*270*105M) | 个 | 1 |  |
| 88 | 焊机平台/支撑架等 | KG | 39218 |  |
| 89 | 工具间货架 | KG | 29046 |  |
| 90 | 配电柜（自制） | 个 | 5 |  |
| 91 | 工具箱 | 个 | 89 |  |
| 92 | 鼓风机架子 | 个 | 62 |  |
| 93 | 试吊框 | 个 | 1 |  |
| 94 | 200T地牛 | 个 | 1 |  |
| 95 | 120T地牛 | 个 | 2 |  |
| 96 | 自制柴油罐（四方形） | 个 | 1 |  |
| 97 | 自制柴油罐（椭圆形） | 个 | 1 |  |
| 98 | 引船小车钢丝绳 | M | 1012 |  |
| 99 | 盐缸 | 个 | 3 |  |
| 100 | 铁跳板钩 | 个 | 19735 |  |
| 101 | 投光灯架 | 条 | 6 |  |
| 102 | 铁砂箱 | 个 | 30 |  |
| 103 | 胎架 | M2 | 13744 |  |
| 104 | 自制储气罐 | 个 | 15 |  |
| 105 | 大、小坞坞底污水网 | KG | 16160 |  |
| 106 | 管道沟盖 | KG | 30826 |  |
| 107 | 船坞栏杆 | M | 814 |  |
| 108 | 车间楼梯 | KG | 18602 |  |

| 资产清单表5—机器设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备（资产）名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 制氧设备 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 2 | 空温式高压气化器（氧气） | QQ-300/16.5 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 3 | 低温液体贮气槽(氧气) | QQ-300/16.5 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 4 | 低温液体贮气槽(二氧化碳) | QQ-300/16.5 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 5 | 上棍数显万能式卷板机 | WIIS-25*2500 | 南通恒力 | 台/套 | 1 |  |
| 6 | 液态二氧化碳充灌站 |  | 福州正华锅炉设备安装有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 7 | 数控等离子切割机 | SDQ7.0 | 深圳博利昌数控设备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 8 | 数控等离子火焰切割机 | SDQ8.0 | 深圳博利昌数控设备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 9 | 真空吸砂机 | CVS-8 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 2 | 已拆解 |
| 10 | 螺杆空压机 | 27立方(185KW） | 美国寿力 | 台/套 | 1 |  |
| 11 | 离心式空气压缩机 | TM1500 | 上海成坤机电设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 12 | 弯管机 | DW-34 | 大连造船工具实业有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 13 | 三辊卷板机 | WIIXNG-30*12500 | 南通恒力有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 14 | 真空吸砂机1 | GVS-8 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 15 | 架空台1 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 16 | 弯管机 | W27YPC-168、60 | 上海长江机电设备有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 17 | 曲线切割机 | IK-93 | 福州松兴焊接自动化有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 18 | 低温液体汽化器（氧气） | VQN-750/16C3 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 19 | 低温液体汽化器（二氧化碳） | VQN-750/16C3 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 20 | 剪板机 | QC12Y-8×2500 | 南通威力数控机床有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 21 | 低温液体贮气槽(氧气) | CFL-25/1.6 | 张家港圣汇气体化工装备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 22 | 全室除尘器 | GFT4-224 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 23 | 喷砂缸 | GPBDSR4II-9838(E) | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 6 |  |
| 24 | 有机型溶剂净化装置 | NF-HX-2Z-II-46 |  | 台/套 | 2 |  |
| 25 | 旋风式除尘器 | GZP-10 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 26 | 离心通风机 | B4-68(D)10D | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 4 |  |
| 27 | 组合式除湿机 | CRCDA-46000-TF | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 28 | 真空吸砂机 | CVS-8 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 29 | 斗式提升机 | GDG-350-11 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 30 | 局部除尘器 | GF14-16 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 31 | 全室除尘风机 | 4-72-20B | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 32 | 皮带传输机 | GDC-500 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 33 | 皮带传输机 | GDC-500 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 34 | 尘丸分离器 | GCF-90-7.5 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 35 | 柔性升降大门 | GCTD | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 3 |  |
| 36 | 数控等离子切割机 | SDQ-6.0IV | 深圳博利昌数控智能装备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 37 | 数控火焰切割机 | SYQ-7.0IV | 深圳博利昌数控智能装备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 38 | 数控等离子切割机 | SDQ-8.0V | 深圳博利昌数控智能装备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 39 | 数控等离子切割机 | SDQ-6.0IV | 深圳博利昌数控智能装备有限公司 | 台/套 | 1 | 已拆解 |
| 40 | 船台卷扬机 | 38T |  | 台/套 | 1 |  |
| 41 | 摆式剪板机 | QC12Y-16×2500 | 南通恒力重工机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 42 | 螺杆空压机 | LGFD132/015M | 江苏无锡 | 台/套 | 1 |  |
| 43 | 半门式起重机 | BMH5-9.65A3 | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 44 | 160T龙门吊 | QLM80+80/10 | 温州合力机械建设有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 45 | 160T龙门吊 | QLM80+80/10 | 温州合力机械建设有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 46 | 75T龙门吊 | ME75-26A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 47 | 30T门座吊 | MQ540-30 | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 48 | 引船小车 |  | 南通力威机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 49 | 25T门座吊 | D2533K10.5 | 吉林水工机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 50 | 液压叉车 |  | 福州杭叉工程机械有限公司 | 台/套 | 6 |  |
| 51 | QD型16T桥式起重机 | QD16-27A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 52 | QD型16T桥式起重机 | QD16-27A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 53 | QD型32/5T桥式起重机 | QD32/5-28.5A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 54 | QD型32/5T桥式起重机 | QD32/5-28.5A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 55 | LDA-电动单梁起重机 | LD10-19.5A3D | 福建起重机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 56 | LDA-电动单梁起重机 | LD10-19.5A3D | 福建起重机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 57 | 电磁双梁桥式起重机 | QD16-19.5A5 | 福建起重机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 58 | 电葫芦半门式起重机 | 10T/22M | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | / | 已拆除 |
| 59 | 电葫芦半门式起重机 | 10T/21M | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | / | 已拆除 |
| 60 | 电葫芦半门式起重机 | 10T/21M | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | / | 已拆除 |
| 61 | QD型电动双梁起重机 | QD16-27A5 | 福建起重运输机械总厂 | 台/套 | 1 |  |
| 62 | 电磁铁QD型电动吊钩双梁桥式起重机 | QD16-33A5B | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 63 | QD型双梁吊钩起重机 | QD63/10-34.07 | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 64 | QD型双梁吊钩起重机 | QD63/10-34.07 | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 65 | LD型电动单梁起重机 | LD-33.03A3D | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 66 | LD型电动单梁起重机 | LD-33.03A3D | 福建科杰起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 67 | 电磁双梁桥式起重机 | QD16-22.2A5 | 厦门银鹭重工有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 68 | 电动单梁起重机 | 5T×22.5×6 | 厦门银鹭重工有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 69 | LD型电动单梁起重机 | LD5-16.5 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 70 | LD型电动单梁起重机 | LD5-16.5 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 71 | LD型电动单梁起重机 | LD5-16.5 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 72 | QD型电动双梁起重机 | 16T*38.75M*10M | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 73 | 起重机 | LH5-38.75A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 74 | 起重机 | LH5-38.75A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 75 | 起重机 | LH10-38.75A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 76 | 起重机 | BMH10-21A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 77 | 起重机 | BMH10-21A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 78 | 起重机 | BMH10-21A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 79 | QD型吊钩桥式起重机 | QD75-39.75A5 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 80 | MH葫芦半门式起重机 | 5T×22M×6 | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 81 | LDA单梁桥式起重机 | LD5-27A3 | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 82 | LDA单梁桥式起重机 | LD-33.03A3D | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 83 | LDA单梁桥式起重机 | 5t*19.5m*9m | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 84 | LDA单梁桥式起重机 | 5t*19.5m*9m | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 85 | LDA单梁桥式起重机 | LD5-16.5 | 福州闽起起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 86 | LH电动葫芦双梁桥式起重机 | LH10-33.03A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 87 | LH电动葫芦双梁桥式起重机 | LH10-38.75A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 88 | QD型吊钩桥式起重机 | QD75-39.75A5 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 89 | LD电动单梁起重机 | LD5-18.25A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 90 | BMH半门式起重机 | BMH5×12×7A3 | 福建神力起重机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 91 | 50T爬杆吊 |  | 自制 | 台/套 | 1 |  |
| 93 | 等离子切割机通风管道 | 1.6m*1.6m*10cm*120M |  | 台/套 | / | 已拆除 |
| 95 | 二氧化碳液体泵 | QQ-300/16.5 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 96 | 高压低温液体泵 | QQ-300/16.5 | 湖州三井低温设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 97 | 变压器 | S9-2500/10 | 泉州变压器制造有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 98 | 水泵 |  | 上海连成集团有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 99 | 储气罐 | C-20㎡/10Kg | 上海申江 | 台/套 | 1 |  |
| 100 | 冷干机 | HTD-200W | 杭州富阳亨特 | 台/套 | 1 |  |
| 101 | 过滤器 | DF2160-AO、DF2160-AA | 上海成坤机电设备有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 102 | 1000T液压机 | THP34Y-1000EF | 天津天锻有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 103 | 冷却塔 | LBCM-200 | 厦门良机有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 104 | 热泵热水机组 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 105 | 全电子汽车衡 | 120T3*18M | 福建科达衡器 | 台/套 | 1 |  |
| 106 | 船坞水泵 | 600HLB-16 | 上海连成集团有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 107 | 消防单级泵 | XBD5.0/55/L-150L/45KW | 福州市晋安区泵业公司 | 台/套 | 5 |  |
| 108 | 热处理温度控制箱 | RWK-60KW | 吴江市正大电热电器有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 109 | 管道离心泵 | ISG100-200A | 福州凯迪机械设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 110 | 真空泵 | BH250 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 111 | 空压机 | LGD55/013M | 江苏无锡 | 台/套 | 2 |  |
| 112 | 6280车床 | CM6280C | 福州机床厂 | 台/套 | 1 |  |
| 113 | 620车床 | C620-1 | 沈阳第一机床厂 | 台/套 | 1 |  |
| 114 | 钻床 | ZQ3040×13 | 滕州成海机床公司 | 台/套 | 1 |  |
| 115 | 铣床 | ZX32 | 北京第一机床厂 | 台/套 | 1 |  |
| 116 | 刨床 | B6050 | 上海沪东机床厂 | 台/套 | 1 |  |
| 117 | 油压机床 |  | 自制 | 台/套 | 1 |  |
| 118 | 6250车床 | CT6250A | 太原机床厂 | 台/套 | 1 |  |
| 119 | 万能铣床 | XA6132 | 福州开发区华南机电设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 120 | 螺杆压缩机 | LGFD75/011N | 江苏无锡 | 台/套 | 2 |  |
| 121 | 锚机 |  | 东莞市冠威贸易有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 122 | 防爆风机 | FBY5.5KW\11KW |  | 台/套 | 44 |  |
| 123 | 热泵热水机组2 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 124 | 真空泵 | BH250 | 上海广成涂装技术有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 125 | 检测器 | XP-3118 | 西安新宇仪器仪表有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 126 | 转轮除湿机 | CHZ-12000-90A | 广州宝科机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 127 | 等离子切割机 | LGK-100 | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 128 | 永磁吸吊器 | YC2-1、YC2-2 | 岳阳东方雷神标准电器有限公司 | 台/套 | 3 |  |
| 129 | 逆变等离子切割机 | 100A | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 130 | 远红外高低温程控焊条烘箱 | YCH-30 | 吴江市正大电热电器有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 131 | 逆变等离子切割机 | LGK-120 |  | 台/套 | 1 |  |
| 132 | 试压泵 |  | 福州嘉丰机电设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 133 | 船舶通导设备(利亚拖) |  | 福州鑫锐达船舶电子有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 134 | 摇臂钻床 |  | 滕州成海机床公司 | 台/套 | 1 |  |
| 135 | 远红外烘箱及焊机烘箱 |  | 吴江荣峰电热电器有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 136 | 试压泵 |  |  | 台/套 | 2 |  |
| 137 | 试压泵 |  |  | 台/套 | 5 |  |
| 138 | 冷风机 |  | 上海天菡空气处理设备有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 139 | 防爆风机 | FBY5.5KW\11KW |  | 台/套 | 18 |  |
| 140 | SKF注油器 | 729101B | 福州德辉轴承有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 141 | 电焊机（运达三头） |  | 唐山松下产业 | 台/套 | 6 |  |
| 142 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 10 |  |
| 143 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 16 |  |
| 144 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 10 |  |
| 145 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 29 |  |
| 146 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 8 |  |
| 147 | 威特力三头焊机 | ZX7-400/3T | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 8 |  |
| 148 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 24 |  |
| 149 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 20 |  |
| 150 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 8 |  |
| 151 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 50 |  |
| 152 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 50 |  |
| 153 | 威特力二氧焊机 | NB-500 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 50 |  |
| 154 | 威特力碳刨焊机 | ZX7-630 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 155 | 威特力碳刨焊机 | ZX7-1000 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 5 |  |
| 156 | 威特力埋弧焊机 | MZ-1000 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 157 | 威特力埋弧焊机 | MZ-1000 | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 7 |  |
| 158 | 宏达三头焊机 | ZXE1-400 | 三明市诚鑫焊接设备材料有限公司 | 台/套 | 12 |  |
| 159 | 奥太二氧焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 31 |  |
| 160 | 奥太二氧焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 30 |  |
| 161 | 奥太二氧焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 58 |  |
| 162 | 奥太二氧焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 58 |  |
| 163 | 奥太直流焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 5 |  |
| 164 | 奥太直流焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 10 |  |
| 165 | 奥太直流焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 50 |  |
| 166 | 奥太直流焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 48 |  |
| 167 | 奥太直流焊机 | NBC-500Ⅱa | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 168 | 奥太三头焊机 | ZX7-400S(3T) | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 10 |  |
| 169 | 奥太三头焊机 | ZX7-400S(3T) | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 15 |  |
| 170 | 奥太三头焊机 | ZX7-400S(3T) | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 15 |  |
| 171 | 元正二氧焊机 | YZ500CM /B | 深圳市元正电气有限公司 | 台/套 | 37 |  |
| 172 | 元正直流焊机 | YZ400M | 深圳市元正电气有限公司 | 台/套 | 4 |  |
| 173 | 凯尔达三头焊机 | ZXE1-500*3 | 杭州凯尔达焊机有限公司 | 台/套 | 12 |  |
| 174 | 角焊机 |  | 厦门依维盛科技有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 175 | 角焊机 |  | 厦门依维盛科技有限公司 | 台/套 | 2 |  |
| 176 | 奥太碳刨焊机 | ZX7-800 | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 10 |  |
| 177 | 奥太氩弧焊机 | ZX7-1000S | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 178 | 奥太埋弧焊机 | MZ-1000 | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 179 | 奥太埋弧焊机 | MZ-1000 | 山东奥太电气有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 180 | 威特力直流焊机 | ZX7-400CEL | 上海威特力焊接设备制造股份有限公司 | 台/套 | 50 |  |
| 181 | 管子坡口机 |  | 福州润品机电科技有限公司 | 台/套 | 4 |  |
| 182 | 角焊小车 | CS-7H | 厦门依维盛科技有限公司 | 台/套 | 6 |  |
| 183 | 送丝机 | NB-500 | 厦门依维盛科技有限公司 | 台/套 | 30 |  |
| 184 | 永磁吸吊器 | YC2-1、YC2-2 | 岳阳东方雷神标准电器有限公司 | 台/套 | 6 |  |
| 185 | 校评机 |  | 江苏中威重工机械有限公司 | 台/套 | 1 |  |
| 186 | 海洋王防爆灯 |  |  | 台/套 | 34 |  |
| 187 | 内场透光灯 | 400W |  | 台/套 | 200 |  |
| 188 | 厂内大门道闸 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 189 | 造船网络监控系统 |  |  | 台/套 | 1 |  |
| 190 | 通信及门禁系统 |  |  | 台/套 | 1 |  |

| 资产清单表6—变电设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 启用 日期 | 计量 单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 变压器1 | S9-3150/10-0.4 | 泉州变压器制造有限公司 | 2009年12月 | 台 | 1 | 35kv变电设备 |
| 2 | 配电屏 | 1*0.85*2.2 米 |  | 2009年1月 | 屏 | 10 | 10KV变电设备 |
| 3 | 变压器 | 变压器容量3150KVA |  | 2009年1月 | 台 | 1 | 10KV变电设备 |
| 4 | 配电屏 | 1*0.85*2.2 米 |  | 2009年1月 | 屏 | 8 | 10KV变电设备 |
| 5 | 配电屏 | 0.9*0.9*2 米 |  | 2009年1月 | 屏 | 4 | 10KV变电设备 |
| 6 | 变压器 | 变压器容量800KVA |  | 2009年1月 | 台 | 1 | 10KV变电设备 |
| 7 | 配电屏 | 0.9*0.6*2 米 |  | 2009年1月 | 屏 | 3 | 10KV变电设备 |
| 8 | 箱式变电站 | 型号ZBW-800/10,额定容量800KVA |  | 2009年1月 | 套 | 1 | 10KV变电设备 |
| 9 | 10KV电缆分支箱 |  |  | 2009年1月 | 套 | 3 | 35kv变电设备 |
| 10 | 变电配电设备 | S9-630/10-0.4 |  | 2012年8月 | 套 | 1 |  |

| 资产清单表7—主电缆线路 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 数量（约，米） | 位置 | 备注 |
| 1 | 3*35+1*10mm2 | 277.35 | 涂装房A变 |  |
| 2 | 3*70+1*35mm2 | 51.68 |  |  |
| 3 | 3*90+1*50mm2 | 41.80 |  |  |
| 4 | 3*150+1*95mm2 | 76.71 |  |  |
| 5 | 3*300+1*150mm2 | 667.05 |  |  |
| 6 | 3*400+1*150mm2 | 879.30 |  |  |
| 7 | 3*70+1*35mm2 | 158.09 | 码头B变 |  |
| 8 | 3*150mm2 | 50.28 |  |  |
| 9 | 3*300+1*150mm2 | 682.16 |  |  |
| 10 | 1*35mm2 | 13.89 | 坞西C变 |  |
| 11 | 3*35mm2 | 23.26 |  |  |
| 12 | 3*95+1*50mm2 | 79.04 |  |  |
| 13 | 3*120+1*70mm2 | 30.91 |  |  |
| 14 | 3*240mm2 | 13.68 |  |  |
| 15 | 3*240+1*120mm2 | 328.04 |  |  |
| 16 | 3*300+1*150mm2 | 238.38 |  |  |
| 17 | 3*120mm2 | 114.94 | 箱变D变 |  |
| 18 | 3*120+1*70mm2 | 349.61 |  |  |
| 19 | 3*300+1*150mm2 | 458.94 |  |  |
| 20 | 3*35+1*16mm2 | 85.54 | 海边E变 |  |
| 21 | 3*70+1*35mm2 | 131.71 |  |  |
| 22 | 3*95mm2 | 149.99 |  |  |
| 23 | 3*95+1*50mm2 | 13.91 |  |  |
| 24 | 3*150+1*95mm2 | 758.55 |  |  |
| 25 | 3*300+1*150mm2 | 1,463.40 |  |  |
| 26 | 3*120+1*70mm2 | 14.38 | 应急发电G |  |
| 27 | 3*300+1*150mm2 | 783.44 |  |  |
| 28 | 3*400+1*240mm2 | 146.70 |  |  |
| 29 | 电缆沟 | 4,800.00 | 钢筋水泥 |  |
| 30 | 电缆沟 | 1,500.00 | 钢筋水泥 |  |

| 资产清单表8.分支电缆线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电缆走向 |  |  | 规格型号 | 数量(约，米) | 区域 | 备注 |
| 1 | 大坞东总36分电箱 | 至 | 007#分电箱2#龙门吊 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 50 | 涂装房A变分支 |  |
| 2 | 大坞东总36分电箱 | 至 | 总36-2分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 60 |  |  |
| 3 | 总36-2分电箱 | 至 | 总36-3分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 30 |  |  |
| 4 | 总36-3分电箱 | 至 | 总36-3-1分电箱 | 铜芯电缆3*16+1*10mm2 | 20 |  |  |
| 5 | 总36-3分电箱 | 至 | 集装箱房 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 30 |  |  |
| 6 | 老谭食堂 | 至 | 后山围墙边配电箱 | 铜芯电缆4*16mm2 | / |  | 已拆除 |
| 7 | 后山围墙边配电箱 | 至 | 水电宿舍楼 | 铜芯电缆4*16mm2 | 250 |  |  |
| 8 | 090#分电箱 | 至 | 088#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 45 | 码头B变 |  |
| 9 | 090#分电箱 | 至 | 091#分电箱 | 铜芯电缆3*150+1*95mm2 | 32 |  |  |
| 10 | 095#分电箱 | 至 | 098#分电箱 | 铜芯电缆3*150+1*95mm2 | 50 |  |  |
| 11 | 104#分电箱 | 至 | 码头30T门座吊专用箱 | 铜芯电缆3*150+1*95mm2 | 6 |  |  |
| 12 | 113#分电箱 | 至 | 105#分电箱 | 铜芯电缆3*150+1*95mm2 | 97 |  |  |
| 13 | 111#分电箱 | 至 | 码头东北倒数第二个箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 20 |  |  |
| 14 | 111#分电箱 | 至 | 115#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 40 |  |  |
| 15 | 111#分电箱 | 至 | 109#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 32 |  |  |
| 16 | 095#分电箱 | 至 | 094#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 28 |  |  |
| 17 | 095#分电箱 | 至 | 096#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 6 |  |  |
| 18 | 104#分电箱 | 至 | 100#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 50 |  |  |
| 19 | 104#分电箱 | 至 | 107#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 40 |  |  |
| 20 | 019#分电箱 | 至 | 021#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 25 |  |  |
| 21 | 019#分电箱 | 至 | 016#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 35 |  |  |
| 22 | 016#分电箱 | 至 | 011#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 50 |  |  |
| 23 | 码头西106#分电箱 | 至 | 码头东101#分电箱 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 122 |  |  |
| 24 | 098#分电箱 | 至 | 100#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 60 |  |  |
| 25 | 080#分电箱 | 至 | 079#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 15 | 坞西C变 |  |
| 26 | 079#分电箱 | 至 | 114#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 15 |  |  |
| 27 | 114#分电箱 | 至 | 084#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 55 |  |  |
| 28 | 080#分电箱 | 至 | 082#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 35 |  |  |
| 29 | 077#分电箱 | 至 | 078#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 15 |  |  |
| 30 | 078#分电箱 | 至 | 074#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 55 |  |  |
| 31 | 077#分电箱 | 至 | 075#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 20 |  |  |
| 32 | 075#分电箱 | 至 | 072#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 55 |  |  |
| 33 | 机电车间电工一班 | 至 | 甲居班组 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 45 |  |  |
| 34 | 甲居班组 | 至 | 电装班组 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 20 |  |  |
| 35 | 084#分电箱 | 至 | 083#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 30 |  |  |
| 36 | 082#分电箱 | 至 | 085#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 65 |  |  |
| 37 | 074#分电箱 | 至 | 070#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 55 |  |  |
| 38 | 072#分电箱 | 至 | 069#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 55 |  |  |
| 39 | 沙厂三片区配电箱 | 至 | 国砂配电箱 | 铜芯电缆3*300+1*150mm2 | 35 |  |  |
| 40 | 国沙配电箱 | 至 | 国沙食堂配电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 43 |  |  |
| 41 | 国沙配电箱 | 至 | 沙厂配电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 105 |  |  |
| 42 | 沙厂配电箱 | 至 | 袋厂配电箱 | 铜芯电缆4*120mm2 | 125 |  |  |
| 43 | 国沙总配电箱 | 至 | 国沙136#分电箱 | 铜芯电缆4*70mm2 | 58 |  |  |
| 44 | 袋厂配电箱 | 至 | 5#楼 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 45 |  |  |
| 45 | 沙厂配电箱 | 至 | 沙厂热泵 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 55 |  |  |
| 46 | 沙厂配电箱 | 至 | 沙厂三片区 | 铜芯电缆4*10mm2 | 317 |  |  |
| 47 | 沙厂配电箱 | 至 | 沙厂三片区 | 铜芯电缆4*6mm2 | 110 |  |  |
| 48 | 国沙总配电箱 | 至 | 坞头、坞门活动房 | 铜芯电缆4*16mm2 | 305 |  |  |
| 49 | 国沙总配电箱 | 至 | 国沙5#楼 | 铜芯电缆4*16mm2 |  |  |  |
| 50 | 084#分电箱 | 至 | 洗衣房电源 | 铜芯电缆3*16+1*10mm2 | 300 |  |  |
| 51 | 总22（无号码） | 至 | 064#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 25 | 小坞东 |  |
| 52 | 059#分电箱 | 至 | 060#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 15 |  |  |
| 53 | 059#分电箱 | 至 | 057#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 20 |  |  |
| 54 | 057#分电箱 | 至 | 054#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 55 |  |  |
| 55 | 060#分电箱 | 至 | 056#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 50 |  |  |
| 56 | 056#分电箱 | 至 | 050#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 50 |  |  |
| 57 | 054#分电箱 | 至 | 002#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 30 |  |  |
| 58 | 总24分电箱 | 至 | 无号码（24-1） | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 30 | 其余 |  |
| 59 | 无号码（24-1） | 至 | 047#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 25 |  |  |
| 60 | 总24分电箱 | 至 | 045#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 10 |  |  |
| 61 | 045#分电箱 | 至 | 无号码（24-3-1） | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 20 |  |  |
| 62 | 无号码（总6和030间） | 至 | 034#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 80 |  |  |
| 63 | 030#分电箱 | 至 | 001#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 25 |  |  |
| 64 | 046#分电箱 | 至 | 041#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 75 |  |  |
| 65 | 037#分电箱 | 至 | 042#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 85 |  |  |
| 66 | 023#分电箱 | 至 | 新变频器 | 铜芯电缆1*240mm2 | 150 | 站内箱变F变分支 |  |
| 67 | 023#分电箱 | 至 | 新变频器 | 铜芯电缆1*35mm2 | 50 |  |  |
| 68 | 020#分电箱 | 至 | 旧变频器 | 铜芯电缆1*240mm2 | 135 |  |  |
| 69 | 020#分电箱 | 至 | 旧变频器 | 铜芯电缆1*35mm2 | 45 |  |  |
| 70 | 变频器 | 至 | 112#分电箱 | 铜芯电缆3*1*95mm2 | 105 |  |  |
| 71 | 024#分电箱 | 至 | 112#分电箱旁对接头 | 铜芯电缆3*1*95mm2 | 100 |  |  |
| 72 | 112#分电箱 | 至 | 108#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 35 |  |  |
| 73 | 108#分电箱 | 至 | 063#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 150 |  |  |
| 74 | 变频器 | 至 | 089#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 150 |  |  |
| 75 | 089#分电箱 | 至 | 白色分电箱（西） | 铜芯电缆3*95mm2 | 120 |  |  |
| 76 | 大坞西033#分电箱 | 至 | 码头西尾部079#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 342 |  |  |
| 77 | 小坞东065#分电箱 | 至 | 码头空压机旁053#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 200 |  |  |
| 78 | 025#分电箱 | 至 | 097#分电箱 | 铜芯电缆3*120mm2 | 178 |  |  |
| 79 | 小坞东023#分电箱 | 至 | 码头西092#分电箱 | 铜芯电缆3*35+1*10mm2 | 110 |  |  |
| 80 | 大坞西028#分电箱 | 至 | 码头西092#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 120 |  |  |
| 81 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 001#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 | 30米车间西北 |  |
| 82 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 2#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 83 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 3#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 84 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 4#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 85 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 5#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 86 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 6#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 87 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 7#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 88 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 8#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 89 | 30米车间西北主电缆 | 至 | 9#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 90 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 010#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 14 | 30米车间西南 |  |
| 91 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 11#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 15 |  |  |
| 92 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 12#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 93 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 13#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 94 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 14#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 95 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 15#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 96 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 16#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 97 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 024#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 12 | 36米车间西北 |  |
| 98 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 25#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 99 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 26#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 100 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 27#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 101 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 28#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 12 |  |  |
| 102 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 29#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 103 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 30#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 104 | 36米车间西北主电缆 | 至 | 31#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 105 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 017#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 21 | 36米车间西北 |  |
| 106 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 18#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 107 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 19#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 108 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 20#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 109 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 21#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 110 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 22#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 111 | 30米车间西南主电缆 | 至 | 23#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 112 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 32#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 | 型材下料 |  |
| 113 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 33#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 114 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 34#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 10 |  |  |
| 115 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 35#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 23 | 36米车间东北 |  |
| 116 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 36#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 |  |  |
| 117 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 37#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 10 |  |  |
| 118 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 38#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 11 |  |  |
| 119 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 39#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 120 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 40#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 121 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 41#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 122 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 42#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 123 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 43#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 124 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 44#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 9 |  |  |
| 125 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 45#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 126 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 36米下层滑触线电源 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 14 |  |  |
| 127 | 36米车间东北主电缆 | 至 | 36米下层滑触线电源 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 13 |  |  |
| 128 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 46#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / | 36米车间东南 | 已拆除 |
| 129 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 47#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 130 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 48#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 131 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 49#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 132 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 50#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 133 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 51#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 134 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 52#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 135 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 53#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 136 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 42米小合拢滑触线 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | / | 42米车间东北 | 已拆除 |
| 137 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 060#分电箱 | 铜芯电缆3*150+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 138 | 060#分电箱 | 至 | 42米车间东北下层滑触线 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | / |  | 已拆除 |
| 139 | 060#分电箱 | 至 | 42米车间东北上层滑触线 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 15 |  |  |
| 140 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 61#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 13 |  |  |
| 141 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 62#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 142 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 63#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 12 |  |  |
| 143 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 64#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 144 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 65#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 14 |  |  |
| 145 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 66#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | 16 |  |  |
| 146 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 67#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 13 |  |  |
| 147 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 68#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 13 |  |  |
| 148 | 42米车间东北主电缆 | 至 | 69#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 149 | 42米车间东南主电缆 | 至 | 54#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / | 42米车间东南 | 已拆除 |
| 150 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 55#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | / |  | 已拆除 |
| 151 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 56#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | / |  | 已拆除 |
| 152 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 57#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | / |  | 已拆除 |
| 153 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 58#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 154 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 59#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 155 | 36米车间东南主电缆 | 至 | 60#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 156 | 船台东边 | 至 | 92#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 | 船台东边 |  |
| 157 | 船台东边 | 至 | 93#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 20 |  |  |
| 158 | 船台东边 | 至 | 94#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 |  |  |
| 159 | 船台东边 | 至 | 95#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 20 |  |  |
| 160 | 船台东边 | 至 | 96#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 35 |  |  |
| 161 | 船台西边 | 至 | 97#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 30 | 船台西边 |  |
| 162 | 船台西边 | 至 | 98#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 |  |  |
| 163 | 船台西边 | 至 | 99#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 23 |  |  |
| 164 | 船台西边 | 至 | 100#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 35 |  |  |
| 165 | 船台西边 | 至 | 101#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 45 |  |  |
| 166 | 船台西边 | 至 | 102#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 50 |  |  |
| 167 | 111#分电箱 | 至 | 112#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 35 | 21米 车间北 |  |
| 168 | 111#分电箱 | 至 | 5层楼办公楼 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 130 |  |  |
| 169 | 111#分电箱 | 至 | 2层楼食堂 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 25 |  |  |
| 170 | 111#分电箱 | 至 | 21米车间滑触线 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 13 |  |  |
| 171 | 111#分电箱 | 至 | 21米车间数控 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 55 |  |  |
| 172 | 111#分电箱 | 至 | 轮机车间 | 铜芯电缆3*35+1*16mm2 | 98 |  |  |
| 173 | 111#分电箱 | 至 | 21米车间南边大箱 | 铜芯电缆3*300+1*150mm2 | 102 |  |  |
| 174 | 21米车间南边大箱 | 至 | 108#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 37 | 21米 车间南 |  |
| 175 | 21米车间南边大箱 | 至 | 109#分电箱 | 铜芯电缆3*120+1*70mm2 | 30 |  |  |
| 176 | 1#车间东边主电缆 | 至 | 88#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 18 | 集配车间 |  |
| 177 | 1#车间东边主电缆 | 至 | 89#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 25 |  |  |
| 178 | 1#车间东边主电缆 | 至 | 81#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 35 |  |  |
| 179 | 1#车间东边主电缆 | 至 | 90#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 2 |  |  |
| 180 | 1#车间西边主电缆 | 至 | 80#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 18 | 集配车间 |  |
| 181 | 1#车间西边主电缆 | 至 | 85#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 15 |  |  |
| 182 | 1#车间西边主电缆 | 至 | 86#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 30 |  |  |
| 183 | 1#车间西边主电缆 | 至 | 87#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 23 |  |  |
| 184 | 2#车间西边主电缆 | 至 | 82#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 18 | 集配车间 |  |
| 185 | 2#车间西边主电缆 | 至 | 83#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 35 |  |  |
| 186 | 2#车间西边主电缆 | 至 | 84#分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | 30 |  |  |
| 187 | 30米车间016#分电箱 | 至 | 30米预装第①个分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / | 30米预装区 | 已拆除 |
| 188 | 30米预装第一个分电箱 | 至 | 30米预装040#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | / |  | 已拆除 |
| 189 | 30米预装040#分电箱 | 至 | 30米预装第⑤个分电箱 | 铜芯电缆3*50+1*16mm2 | / |  | 已拆除 |
| 190 | 海边E变05开关柜 | 至 | 30米预装第③个分电箱 | 铜芯电缆3*185+1*95mm2 | / |  | 已拆除 |
| 191 | 30米预装第③个分电箱 | 至 | 30米预装第②个分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |
| 192 | 36米车间052#分电箱 | 至 | 36米预装066#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | / | 36米预装区 | 已拆除 |
| 193 | 36米预装066#分电箱 | 至 | 36米预装067#分电箱 | 铜芯电缆3*50+1*16mm2 | / |  | 已拆除 |
| 194 | 36米预装067#分电箱 | 至 | 36米预装042#分电箱 | 铜芯电缆3*50+1*16mm2 | / |  | 已拆除 |
| 195 | 36米预装042#分电箱 | 至 | 36米预装041#分电箱 | 铜芯电缆3*70+1*35mm2 | / |  | 已拆除 |
| 196 | 36米预装第②个分电箱 | 至 | 36米预装第④个分电箱 | 铜芯电缆3*95+1*50mm2 | / |  | 已拆除 |

| 资产清单表9.高压外线工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 建成年月 | 计量单位 | 数量（约） | 备注 |
| 1 | 铁塔 | 15m | 2010年 | 个 | 6 | 已拆除，只剩铁塔残件 |
| 2 | 铁塔 | 18m | 2010年 | 个 | 2 | 已拆除，只剩铁塔残件 |
| 3 | 高压线路 | ZR-YJLV22-3*240-35KV | 2010年 | m | 3928 | 部分拆除放置仓库 |