附件：                                         备品备件耗品清单

| 序号 | 各部件名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 原产地 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发电机编码器 | PXB L&L861-2048-6 | 林德 | 瑞典 | 个 | 1 |
| 2 | 辅助触点 | NHI11-PKZ0 右侧安装 | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 3 | 1.6A电动机保护断路器 | PKZMC-1.6(1-1.6A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 4 | 6.3A电动机保护断路器 | PKZMC-6.3(4.0-6.3A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 5 | 32A电动机保护断路器 | PKZMC-32(25-32A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 6 | 16A电动机保护断路器 | PKZMC-16(10-16A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 7 | 2.5A电动机保护断路器 | PKZMC-2.5(1.6-2.5A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 8 | 电动机保护开关 | PKZM4-63 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 9 | 辅助触点(1NC+1NO) | ZP-IHK | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 10 | C曲线单极微断 | PL9-C4 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 11 | C曲线单极微断 | PL9-C10 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 12 | C曲线单极微断 | PL9-C3 | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 13 | 12A接触器 | DILM12-10(220-230V50HZ)/DILM12-10C(220-230V50HZ) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 14 | 交流抑制器 | DILM12-XSPV240 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 15 | UPS电源1KVA | GES102N200009-W 1KVA/700W 带干结点卡 230V输入电源线为单拼尼龙插柱、加延长线 | 台达 | 中国 | 个 | 1 |
| 16 | 熔芯 | JEAN-MULLER,NH M 160A 690VAC size00 | JEANMULLER | 德国 | 个 | 3 |
| 17 | 熔芯 | FUSE,NH M 100A 690VAC SIZE00 | JEANMULLER | 德国 | 个 | 3 |
| 18 | 聚丙烯电容 | ELECTRONICON.3X55.7uF 5% 1150VAC 813VAC | Electronicon,KBR | 德国 | 个 | 1 |
| 19 | PP(聚丙烯)电容 | VIS.0.10μF 1400VDC 990Vrms | VISHAY | 美国 | 个 | 1 |
| 20 | 中压控制板,,信邦,中压变频器 |  |  |  | 个 | 1 |
| 21 | 继电器板V5 |  | 信邦电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 22 | 驱动转接板V5 |  | 信邦电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 23 | 滤波电阻板V5 |  | 信邦电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 24 | 微断 | PL9-D6 | EATON MOELLER | 中国 | 个 | 1 |
| 25 | 模拟板-A | 1.6MVA~2.5MVA,机侧 | 信邦电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 26 | 模拟板-B | 1.6MVA~2.5MVA,网侧 | 信邦电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 27 | 恒湿器 | HYWE-SG/3118.000 | Lm-therm GmbH | 德国 | 个 | 1 |
| 28 | 接触器 | DILM17-01(DC24V)/DILM17-01C(DC24V) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 29 | 辅助触点 | DILM32/DILM32C-XHI11 | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 30 | 接触器式继电器 | DILA-22(24VDC)/DILA-22C(24VDC) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 31 | 主接触器 | MOE.DILM95-22(230V50Hz)/DILM95C+DILM150C-XHI22 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 32 | 压敏电阻抑制器 | MOE.DILM95-XSPV240 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 33 | 接触器 | DILM15-01(24VDC)/DILM15-01C(24VDC) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 34 | 接触器9A,自带抑制器 | DILM9-10(230V50Hz,240V60Hz)/DILM9-10C(220V50Hz60Hz) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 35 | 共模滤波电容器,薄膜电容, | 480Vac,40uF |  |  | 个 | 1 |
| 36 | 熔丝隔离开关 | DTL 160+HS 00 | JUNG | 德国 | 个 | 1 |
| 37 | 带熔丝监控隔离开关 | DTBL 160+HIWT-00+SIUET-00 | JUNG | 德国 | 个 | 1 |
| 38 | 电流传感器 | LF1005-S SP33 | LEM | 中国 | 个 | 1 |
| 39 | 电流互感器 | CELSA. AST815 1250/1A 10VA KI.0.5 | CELSA | 德国 | 个 | 1 |
| 40 | 串口转以太网模块 | NPort5130A-T | moxa | 德国 | 个 | 1 |
| 41 | 锂电池 | CR 1/3N,3V,3V | 三洋 | 中国 | 个 | 1 |
| 42 | 继电器,DC 24V,单触点 | TRZ 24VDC 1CO | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 43 | 继电器,AC 230V,四触点 | RCM570T30 | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 44 | 继电器滤波模块 | RIM-I 3 110/230VAC RC | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 45 | KTO单通道温控器 |  | Stego | 德国 | 个 | 1 |
| 46 | 继电器,DC 24V,四触点 | RCM570024 | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 47 | 继电器,AC 230V,单触点 | TRZ 230VUC 1CO | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 48 | 圆管型熔丝带撞针 | BUSS.FWP-10A14FI,690V/700V,10A,200kA | Bussmann | 德国 | 个 | 1 |
| 49 | 圆型管式熔丝 | BUSS.FWP-1A14Fa,690V/700V,1A,200kA | Bussmann | 德国 | 个 | 2 |
| 50 | 接触器辅助触点,两开两闭瞬时 | SCH.LAD N22C | 施耐德 | 德国 | 个 | 1 |
| 51 | 接触器RC抑流器 | SCH.LA4 FRCP | 施耐德 | 德国 | 个 | 1 |
| 52 | 平端安装熔断器 | BUSS.170M4464YJ,690V/700V,500A,200kA | Bussmann | 德国 | 个 | 1 |
| 53 | 辅助触点,延时闭合 一开一闭 | SCH.LAD T0 | 施耐德 | 德国 | 个 | 1 |
| 54 | 圆管型熔丝 | BUSS.FWS-2A20F | bussmann | 德国 | 个 | 1 |
| 55 | 加热器 | GXTC400W | 恩特电子 | 中国 | 个 | 1 |
| 56 | 分励线圈 | IZM-ST230AD | EATON MOELLER | 中国 | 个 | 1 |
| 57 | 油位传感器 | FS-52A | 上海夏锐自动化设备有限公司 | 中国 | 个 | 1 |
| 58 | 齿轮箱油泵 | KF80RF31 | 川润 | 中国 | 个 | 1 |
| 59 | 油泵电机 | AKD132M-8j/4j B35 3.6/6kW | 川润 | 中国 | 个 | 1 |
| 60 | 油泵联轴器 | ROTEX 28 | 川润 | 中国 | 个 | 1 |
| 61 | 压差发讯器 | CMS-0.35 | 川润 | 中国 | 个 | 1 |
| 62 | 压力传感器 | 3200B0016G05GR00 | 川润 | 中国 | 个 | 1 |
| 63 | EtherCAT 耦合器 | EK1100 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 64 | 2通道数字量输入模块 | EL1252 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 65 | 8通道数字量输入模块 | EL1008 | beckhoff | 德国 | 个 | 3 |
| 66 | 8通道数字量输出模块 | EL2008 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 67 | PROFIBUS主站端子模块 | EL6731-0000 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 68 | CANopen端子模块 | EL6751 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 69 | 过载继电器 | ZB32C-6(4-6A) 690V | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 70 | 过载继电器底座 | ZB32-XEZ 690V | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 71 | 固态定时器 | H3DK-S2 | ORMON | 日本 | 个 | 1 |
| 72 | 安全继电器 | PNOZ X4 | PILZ | 德国 | 个 | 1 |
| 73 | 1.6A电动机保护断路器 | PKZMC-1.6(1-1.6A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 74 | 4A电动机保护断路器 | PKZMC-4(2.5-4A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 75 | 6.3A电动机保护断路器 | PKZMC-6.3(4.0-6.3A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 76 | 10A电动机保护断路器 | PKZMC-10(6.3-10A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 77 | 分励脱扣器 | A-PKZ0(24VDC) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 78 | 横向安装标准辅助触点 | NHI-E-11-PKZ0 1NO 1NC 440V | MOELLER | 德国 | 个 | 4 |
| 79 | 32A电动机保护断路器 | PKZMC-32(25-32A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 80 | 20A电动机保护断路器 | PKZMC-20(16-20A) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 81 | 辅助触点(1NC+1NO) | ZP-IHK | MOELLER | 德国 | 个 | 5 |
| 82 | 2极漏电断路器 | PFIM-25/2/003-A | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 83 | C曲线单极微断 | PL9-C4 | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 84 | C曲线单极微断 | PL9-C6 | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 85 | C曲线单极微断 | PL9-C10 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 86 | C曲线单极微断 | PL9-C3 | MOELLER | 德国 | 个 | 3 |
| 87 | 12A接触器(DC24V) | DILM12-01(24VDC)/DILM12-01C(24VDC) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 88 | 50A接触器(DC24V) | DILM50(RDC24V)/DILM50C(RDC24V) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 89 | 接触器 | DILMC25-10/DILM25-10C(230V50HZ) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 90 | 12A接触器 | DILM12-10(220-230V50HZ)/DILM12-10C(220-230V50HZ) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 91 | 红色平齐灯头 | M22-L-R | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 92 | 黄色平齐灯头 | M22-L-Y | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 93 | 信号防雷保护插头 | PT 4-24DC-ST | PHOENIX | 德国 | 个 | 1 |
| 94 | 信号防雷保护插座 | PT 4-BE | PHOENIX | 德国 | 个 | 1 |
| 95 | 防雷器 | DG S 275 FM | DEHN | 德国 | 个 | 2 |
| 96 | 防雷器 | DG S 440 FM | DEHN | 德国 | 个 | 2 |
| 97 | 防雷器插头 | BSP M4 BD 24 | DEHN | 德国 | 个 | 3 |
| 98 | 电涌保护器 | DR M 2P 30 FM | DEHN | 德国 | 个 | 1 |
| 99 | 24V 防雷器插头 | BSP M4 BE 24 | DEHN | 德国 | 个 | 1 |
| 100 | 8口入门级网管型以太网交换机 | 2光6电 扩展温度 |  | 台湾 | 个 | 1 |
| 101 | 24V/20A不间断电源 | QUINT-DC-UPS/24DC/20 | PHOENIX | 德国 | 个 | 1 |
| 102 | 熔断器,西熔,500VAC,40A,120kA | RT16-00 40A/500VAC | RITTAL/恩特 | 美国 | 个 | 6 |
| 103 | 熔断器 | 40NHG000B-690 gG/gL 690VAC 40A | BUSSMANN | 美国 | 个 | 6 |
| 104 | 温控器 | HEATER -10 TO +50 FILTER FAN +20 TO +80 | STEGO | 德国 | 个 | 1 |
| 105 | M22系列编码部件,编码通讯,M22-XC-Y 24V 18X2w T8 常温型 不应急 | M22-XC-Y 24V | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 106 | 三位带灯自锁定选择开关头 | M22-WRLK3-G | MOELLER | 德国 | 个 | 2 |
| 107 | 辅助触点,1NC1NO | DILM32/DILM32C-XHI11 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 108 | 辅助触点1NC+1NO | DILM150/DILM150C-XHI11 | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 109 | 电阻印刷线路板 | 由三个1000欧姆的电阻组成，带有接出端子 | SINBON | 中国 | 个 | 1 |
| 110 | 温度传感器 | WZP-002F 2M | 江阴产市顺达仪表有限公司 | 中国 | 个 | 4 |
| 111 | 浪涌过滤，系统供电端子 | EL9550 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 112 | 4通道PT100(RTD)输入端子 | EL3204 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 113 | 用于E-BUS的电源供电端子 | EL9410 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 114 | 12A接触器(DC24V) | DILM12-10(24VDC)/DILM12-10C(24VDC) | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 115 | 场电源电涌滤波器系统端子模块 | BEC.EL9540 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 116 | 24V滤波器 | FN2060-20-08 | SCHAFFNER 夏弗纳 | 瑞士 | 个 | 1 |
| 117 | 二极管抑制器 | DILM12-XSPD | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 118 | 白色平齐灯头 | M22-L-W | MOELLER | 德国 | 个 | 1 |
| 119 | 千兆交换机（带光模块）,N-TRON,2,4,网管 |  | N-TRON | 美国 | 个 | 1 |
| 120 | DC/DC 隔离电源,18-29.5V,5A,18-32V |  | PHOENIX | 德国 | 个 | 1 |
| 121 | 模拟量输入端子模块 | EL3048 | beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 122 | 光电交换机,Weidmuller,1,1,非网管 | IEM-SC | Weidmuller | 德国 | 个 | 1 |
| 123 | 继电器,DC 24V,单触点 | TRZ 24VDC 1CO | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 124 | 横联件,WEIDMULLER,继电器附件 | ZQV 1.5N/R6.4/10 GE | WEIDMULLER | 德国 | 个 | 1 |
| 125 | FT超声波式风速风向仪 |  | FT | 英国 | 个 | 1 |
| 126 | PLC控制器 | cpu bx3100 | Beckhoff | 德国 | 块 | 1 |
| 127 | 温控器 | FLZ541 | Pfannenberg 百能堡 | 德国 | 件 | 1 |
| 128 | Finder 38系列继电器 | Finder 38 | Finder | 意大利 | 套 | 1 |
| 129 | Finder 46系列继电器 | 46系列24V 1W | Finder | 意大利 | 套 | 1 |
| 130 | C2A断路器 | 5SJ6102-7CC20 | 西门子 | 德国 | 件 | 2 |
| 131 | 位置传感器 | E2EM-X8B1-M1-GD | OMRON | 日本 | 块 | 1 |
| 132 | 8通道数字量输入端子 | KL1408 | Beckhoff | 德国 | 块 | 1 |
| 133 | K-BUS8通道数字量输出模块 | KL2408 | Beckhoff | 德国 | 块 | 1 |
| 134 | Finder 44系列继电器 | 44系列24V 2W两副接点 | Finder | 意大利 | 套 | 1 |
| 135 | Finder 55系列继电器 | 55系列24V 2W | Finder | 意大利 | 套 | 1 |
| 136 | C10A断路器 | 5SJ6110-7CC20 | 西门子 | 德国 | 件 | 1 |
| 137 | SSI模块 | KL5001 | Beckhoff | 德国 | 件 | 1 |
| 138 | ATECH,直流稳压器,24VDC,12.5A,28-160VDC,2T1博兰得 | 24VDC,12.5A,28-160VDC,2T1博兰得 | ATECH | 德国 | 个 | 1 |
| 139 | DC/DC模块 | TYP 344,24VDC、2A | ATECH | 德国 | 个 | 1 |
| 140 | 4通道输入端子模块 PT100（RTD） | KL3204 | Beckhoff | 德国 | 块 | 1 |
| 141 | 电机编码器 | BM.KLB.8.5863 | Kuebler | 德国 | 个 | 1 |
| 142 | 防雷模块 | DG M TT 385 FM | DEHN | 德国 | 个 | 1 |
| 143 | 限位开关 | 3SE5112-0LA00-1CA0/3SE5000-0AA12/3SE5000-0AH00 | 西门子 | 德国 | 个 | 1 |
| 144 | 倍福终端模块 | KL9010 | Beckhoff | 德国 | 个 | 1 |
| 145 | 1.5 MW偏航摩擦组合体 | Piston D94x97 with Brake Pad D80x10 JHS1604 | JHS | 德国 | 个 | 1 |
| 146 | O型圈 |  | JHS | 德国 | 个 | 2 |
| 147 | PCH传感器 | PCH1026寒冷型 | PCH | 丹麦 | 个 | 1 |
| 148 | PT100+12M屏蔽线,顺达,主轴，,测量温度, | Φ6X50平头+M16*1.5 |  |  | 个 | 1 |
| 149 | 巴鲁夫,接近开关,测转轴转速,感应距离8mm | 感应距离8mm | 巴鲁夫 |  | 个 | 1 |
| 150 | 偏航开关 | FRM0140R4-0006 | B-COMMAND | 德国 | 个 | 1 |
| 151 | 摩擦片 | 490-0402-803 | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 152 | 802电机 | IP55 - CWE，0.25KW | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 153 | 802-65BAR压力开关 | 50-150BAR, 42V | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 154 | 802-20bar压力开关 | 20-50BAR, 42V | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 155 | 802空气滤芯 | 10 MICRON | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 156 | 滤芯（液压站） | 10 MICRON | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 157 | 802储能罐 | 0,75 LTR | 世万保 | 丹麦 | 个 | 1 |
| 158 | 弹性联轴器中间体 | ARV06-0345-1004 |  | 德国 | 个 | 1 |
| 159 | 空气滤清器 | DC-4 NPT1 | PALL | 美国 | 个 | 21 |
| 160 | 齿轮箱滤芯 | EET001-10F10W25BT | 川润 | 中国 | 个 | 40 |
| 161 | 主齿轮箱润滑油 | Castrol Optigear Synthetic X 320 | Castrol | 英国 | 升 | 400 |
| 162 | 偏航轴承润滑脂 | FUCHS STABYL EOS E2 | 福斯 | 中国 | 千克 | 20 |
| 163 | 偏航齿圈油脂 | CEPLATTYN 300 | 福斯 | 中国 | 千克 | 70 |
| 164 | 变桨轴承润滑油 | FUCHS GLEITMO 585K | 福斯 | 中国 | 千克 | 20 |
| 165 | 变桨齿轮油脂 | CEPLATTYN 300 | 福斯 | 中国 | 千克 | 40 |
| 166 | 美孚,轴承润滑油, | SHC GREASE 460WT, | 美孚 |  | 千克 | 48 |
| 167 | 液压油 | SHELL TELLUS S2V 32 | SHELL | 荷兰 | 升 | 20 |
| 168 | 发电机轴承润滑脂 | Shell Gadus S5V100 |  |  | 千克 | 18 |
| 169 | Schunk,主碳刷,C80X,100X40X20,WN711GCR7,DG04 | 20X40X100 |  |  | 个 | 100 |
| 170 | 接地碳刷,西门子,WN 711GC R 12,20×40×100,L0444466 |  |  |  | 个 | 20 |