附件1：

《资产清单》

| 标的1：南平福银高速公路（一期） 隧道照明灯具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资产类别（名称) | 品牌 | 规格型号 | 汇总数量 |  |
| 1 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-400L NG400W | 1550 |  |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-250L NG250W | 1110 |  |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-150L NG150W | 634 |  |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | TL2-100L NG100W | 713 |  |
| 合计 |  |  |  | 4007 |  |
| 标的2：南平福银高速公路（二期） 隧道照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资产类别（名称) | 品牌 | 规格型号 |  | 汇总数量 |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | NG250W AUS790 |  | 167 |
| 2 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG400W |  | 748 |
| 3 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-250L NG250W |  | 875 |
| 4 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG150W |  | 351 |
| 5 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-150L NG100W |  | 1806 |
| 6 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG250W |  | 420 |
| 7 | 隧道钠灯 | 定制 | TL2-400L NG100W |  | 286 |
| 8 | 隧道应急灯 | 定制 | TL6-100E WJY100BH.RD.H1 |  | 128 |
| 9 | 隧道应急灯 | 定制 | HR40W |  | 143 |
| 10 | 隧道无极灯 | 定制 | TL6-100E（无极灯 WJY100BH，RD，H1） |  | 323 |
| 合计 |  |  |  |  | 5247 |
| 标的3：南平松建高速公路隧道照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资产类别（名称) | 品牌 | 规格型号 |  | 汇总数量 |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 明伟 |  |  | 352 |
| 2 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 70W |  | 3151 |
| 3 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 100W |  | 3537 |
| 4 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 150W |  | 1724 |
| 5 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 250W |  | 1707 |
| 6 | 隧道钠灯 | 源光亚明 | 400W |  | 1389 |
| 7 | 隧道无极灯 | 源光亚明 | 80W |  | 161 |
| 合计 |  |  |  |  | 12021 |
| 标的4：南平京台高速公路隧道照明灯具 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 资产类别（名称) | 品牌 | 规格型号 |  | 汇总数量 |
| 1 | 隧道洞口单臂路灯 | 源光亚明 | 单臂 |  | 276 |
| 2 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 70W |  | 2520 |
| 3 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 100W |  | 2146 |
| 4 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 150W |  | 695 |
| 5 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 250W |  | 1393 |
| 6 | 隧道内照明灯具 | 源光亚明 | 400W |  | 1350 |
| 7 | 隧道无极灯 | 定制 | 100W |  | 3631 |
| 合计 |  |  |  |  | 12011 |