附件1：

《转让标的清单》

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 购置日期 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统组合式空调箱 AHU-101（Forming用） |  | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/2/27 | 台 | 1 |
| 2 | 空调系统组合式空调箱 AHU-102（成型用） |  | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/2/27 | 台 | 1 |
| 3 | 空调系统组合式空调箱 AHU-103（DHPS用） |  | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/2/27 | 台 | 1 |
| 4 | 空调用高压微雾加湿机（成型区、DHPS用） |  | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/2/27 | 台 | 1 |
| 5 | 玻璃热弯机(DTK) |  | MABUCHI KOREA CORPORATION | 2017/1/24 | 台 | 28 |
| 6 | 空压机冷却水系统自动加药设备(250kw) | 250KW | 苏州市泓亚德利水处理设备有限公司 | 2014/4/8 | 台 | 1 |
| 7 | 水冷干燥机 | 250KV | 神钢压缩机（上海）有限公司 | 2014/5/7 | 台 | 2 |
| 8 | 动力机电设备—250KVAR无功补偿柜 | 站250KVAR带电抗 | 中科动力（福建）电气科技有限公司 | 2014/5/14 | 台 | 2 |
| 9 | 10KV紧急电变电设备—开关柜2 | 10KV中压进线 | 中科动力（福建）电气科技有限公司 | 2014/5/29 | 台 | 1 |
| 10 | 10KV紧急电变电设备—变压器2 | 10KV | 中科动力（福建）电气科技有限公司 | 2014/5/29 | 台 | 1 |
| 11 | 赛贝尔多功能弧面抛光机（含控制系统） | DM-42-6P | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 2018/5/8 | 台 | 54 |
| 12 | 厂房空调系统组合式空调AHU101 | 风量28000CMH,冷量160KW | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/8/27 | 台 | 1 |
| 13 | 厂房空调系统组合式空调AHU102 | 风量60000CMH,冷量348KW | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/8/27 | 台 | 1 |
| 14 | 厂房空调系统组合式空调AHU103 | 风量40000CMH,冷量248KW | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/8/27 | 台 | 1 |
| 15 | 高压微雾加湿机 | 加湿量400kg/H | 福州国翔国鼎制冷设备有限公司 | 2014/8/27 | 台 | 1 |
| 16 | 备用空调设备（P2窑炉电极室）FAT20200526002 |  | 大世科技（上海）有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 17 | DHPC空调加湿器 |  | 福建中钢中铁安装工程有限公司 | 2018/9/30 | 台 | 1 |
| 18 | 保险柜 |  |  | 2012/4/13 | 台 | 1 |
| 19 | 空调 |  |  | 2011/12/28 | 台 | 1 |
| 20 | 空调 |  |  | 2011/12/28 | 台 | 1 |
| 21 | 空调 |  |  | 2012/3/14 | 台 | 1 |
| 22 | 空调 |  |  | 2012/3/14 | 台 | 1 |
| 23 | 空调 |  |  | 2016/3/25 | 台 | 1 |
| 24 | 二次CNC机台 | TC-400 | 深圳市环球同创机械有限公司 | 2018/5/8 | 台 | 32 |
| 25 | 3D玻璃成型机（M1 恩特贝斯3D高温炉） | NTBX-3D12ST | 东莞恩特贝斯智能技术有限公司 | 2017/3/14 | 台 | 15 |
| 26 | P2 L2 成型设备（不含白金部分） |  | TOPCO LIMITED | 2015/7/23 | 台 | 1 |
| 27 | 3D玻璃成型机（M1 恩特贝斯3D高温炉） | NTBX-3D12ST | 东莞恩特贝斯智能技术有限公司 | 2017/3/14 | 台 | 12 |
| 28 | IT服务器UPS | 伊顿山特赛维系列MT1500/1500VA UPS | 福州中兴源电子有限公司 | 2013/7/2 | 台 | 2 |
| 29 | 保险箱 | FDG-A1/D-53III | 宁波艾谱实业有限公司 | 2013/11/14 | 台 | 1 |
| 30 | 成型设备 |  | E-GLASS LTD. | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 31 | P2 L2 DHPS设备（不含白金部分） |  | 西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司 | 2015/11/27 | 台 | 1 |
| 32 | 熔炼设备 |  | E-GLASS LTD. | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 33 | P2 L2 VFC 切割设备 |  | 拓志光机电股份有限公司 | 2015/10/23 | 台 | 1 |
| 34 | 自动光学分析测试系统（N20110945） | N20110945 | 川崎重工株式会社 | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 35 | 空调（ 5匹冷暖） | 格力5P冷暖空调 KFR-120LW/12568L A1-N2 | 福建凉友制冷设备有限公司 | 2014/7/15 | 台 | 1 |
| 36 | 台式电脑（HP 8380 i3-3240） | HP 8380 i3-3240 | 惠普 | 2014/11/9 | 台 | 1 |
| 37 | 台式电脑（HP 880G1主机+HP lv2011显示器） | HP 880G1主机+HP lv2011显示器 | 惠普 | 2015/5/18 | 台 | 1 |
| 38 | 电脑桌（3000*800*750定制）（P2 DHPS中控室） | 3000*800*750定制 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 2016/9/19 | 台 | 1 |
| 39 | 电脑桌（P2 成型控制室） | 3000*800*750定制 | 福州市仓山区恒通日用品经营部 | 2016/9/19 | 台 | 1 |
| 40 | 垂直流洁净工作台 （黄光制程用） |  | 福州益恒美静电设备有限公司 | 2018/1/30 | 台 | 3 |
| 41 | T1 1楼包装间用办公桌（3张） |  |  | 2019/6/25 | 台 | 2 |
| 42 | 显微镜放置桌 |  |  | 2013/1/28 | 台 | 1 |
| 43 | 工业吸尘器（EOA) |  |  | 2013/3/8 | 台 | 1 |
| 44 | 工业吸尘器（窑炉) |  |  | 2013/3/8 | 台 | 1 |
| 45 | RD除湿机(气泡分析仪） |  |  | 2013/3/26 | 台 | 1 |
| 46 | 防护头套 |  |  | 2013/4/2 | 台 | 2 |
| 47 | 隔热和防溅射连体服 |  |  | 2013/4/2 | 台 | 1 |
| 48 | 隔热和防溅射上衣 |  |  | 2013/4/2 | 台 | 1 |
| 49 | 工具柜（安装期间使用之工具）FAT20200526002 |  |  | 2013/1/9 | 台 | 3 |
| 50 | 工具柜（安装期间使用之工具） |  |  | 2013/1/9 | 台 | 1 |
| 51 | 隔热和防溅射长裤 |  |  | 2013/4/2 | 台 | 1 |
| 52 | 跨梯（EOA）大 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 53 | 跨梯（EOA）小 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 54 | 台车(EOA) |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 55 | X 射线防护衣 |  |  | 2013/4/3 | 台 | 4 |
| 56 | 玻璃检查架子 QA |  |  | 2013/10/11 | 台 | 1 |
| 57 | 扫描枪 Symbol DS3578 | Symbol DS3578 |  | 2013/3/18 | 台 | 1 |
| 58 | 加长型手动搬运车 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 59 | 格力5匹冷暖空调（EOA） |  |  | 2013/4/12 | 台 | 1 |
| 60 | 风速风温检测仪器 |  |  | 2013/5/6 | 台 | 1 |
| 61 | 不锈钢物料架（EOA） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 3 |
| 62 | 不锈钢物料架（2000X2000X600） | 2000X2000X600 |  | 2016/6/3 | 台 | 2 |
| 63 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 扩产用） | 5层175*170*50cm |  | 2017/3/16 | 台 | 8 |
| 64 | 物料架（5层170*170*50）（3D模房用） | 5层175*170*50cm |  | 2017/11/7 | 台 | 1 |
| 65 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 A区用） | 5层175*170*50cm |  | 2017/11/6 | 台 | 3 |
| 66 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 A区用） |  |  | 2019/12/4 | 台 | 4 |
| 67 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 A区用） |  |  | 2019/12/4 | 台 | 2 |
| 68 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 A区用） |  |  | 2019/12/9 | 台 | 2 |
| 69 | 物料架（5层175*170*50cm）（3D M1 A区用） |  |  | 2020/5/14 | 台 | 1 |
| 70 | 落尘计（QA） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 1 |
| 71 | 工业吸尘器（EOA） |  |  | 2013/4/25 | 台 | 1 |
| 72 | 工业吸尘器（Forming) |  |  | 2013/4/26 | 台 | 1 |
| 73 | 控制平台办公桌 2400*800*750 | 2400*800*750 |  | 2013/6/6 | 台 | 1 |
| 74 | 控制平台办公桌 4900*900*750 | 4900*900*750 |  | 2013/6/6 | 台 | 1 |
| 75 | 控制平台办公桌 2800*800*750 | 2800*800*750 |  | 2013/6/6 | 台 | 1 |
| 76 | 控制平台办公桌 2200*900*750 | 2200*900*750 |  | 2013/6/6 | 台 | 1 |
| 77 | P2 De-NOx系统设备 |  | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | 2015/7/15 | 台 | 1 |
| 78 | 暗房用帷幕 |  |  | 2013/8/4 | 台 | 1 |
| 79 | 耐高温吸尘器 |  |  | 2013/5/14 | 台 | 1 |
| 80 | 双开门工具柜 |  |  | 2013/8/4 | 台 | 1 |
| 81 | 柴油发电机 | KC1000GF | 福建明辉机电有限公司 | 2012/9/6 | 台 | 1 |
| 82 | 氩焊机 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 83 | 钳工台 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 84 | 空压机 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 85 | 钳工台 |  |  | 2013/9/6 | 台 | 1 |
| 86 | 电焊机 |  |  | 2014/1/25 | 台 | 1 |
| 87 | 镭射测距仪 |  |  | 2013/7/24 | 台 | 1 |
| 88 | 工具柜（七层） |  |  | 2013/9/25 | 台 | 1 |
| 89 | 架子（EOA放侧板） |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 90 | 螺杆机 | 250KV | 神钢压缩机（上海）有限公司 | 2013/7/8 | 台 | 2 |
| 91 | LAND红外线测温仪 |  |  | 2013/7/8 | 台 | 1 |
| 92 | 烟气分析仪手持式 |  |  | 2013/7/9 | 台 | 1 |
| 93 | 3D高温炉（DTK DGP3D12S） | DTK DGP3D12S | MABUCHI KOREA CORPORATION | 2015/8/10 | 台 | 10 |
| 94 | 固定升降平台（Forming) |  |  | 2013/7/12 | 台 | 1 |
| 95 | 移动式升降平台（Forming) |  |  | 2013/7/12 | 台 | 1 |
| 96 | 3D高温炉（DTK DGP3D12S） | DTK DGP3D12S | MABUCHI KOREA CORPORATION | 2015/8/10 | 台 | 10 |
| 97 | P2 L2 窑炉 |  | KAWASAKI TRADING CO.,LTD. | 2015/2/11 | 台 | 1 |
| 98 | 垂直切断系统（VZ0110012-R03-01) | VZ0110012-R03-01 | GY Systems 株式会社 | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 99 | P2 L2 EOA Packing设备 |  | 拓志光机电股份有限公司 | 2015/7/23 | 台 | 1 |
| 100 | 多功能弧面抛光机（含控制系统） | DM-42-6P | 深圳赛贝尔自动化设备有限公司 | 2018/3/29 | 台 | 8 |
| 101 | 水平式切断系统 | EOA045-C001 | 川崎重工株式会社 | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 102 | 3D玻璃成型机（M1 恩特贝斯3D高温炉） | NTBX-3D12ST | 东莞恩特贝斯智能技术有限公司 | 2017/3/14 | 台 | 3 |
| 103 | 可燃气体检测仪（便携式） |  |  | 2013/8/20 | 台 | 1 |
| 104 | 扫描枪 Symbol DS3578-SRFU0100IR | Symbol DS3578-SRFU0100IR |  | 2013/7/24 | 台 | 1 |
| 105 | 空调加湿纯水设备 |  | 华乐光电（福州）有限公司 | 2013/7/24 | 台 | 1 |
| 106 | 全自动视窗玻璃清洗干燥系统(10+3槽)NSD-130288STH | (10+3槽)NSD-130288STH | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2018/5/30 | 台 | 2 |
| 107 | 电动托盘叉车1.5吨(3D M1厂区） | 1.5吨 |  | 2016/4/15 | 台 | 1 |
| 108 | De-nox系统气体检测仪 | TESTO 350 | 上海四捷仪器有限公司 | 2014/2/17 | 台 | 1 |
| 109 | 手持式气体采样泵+冷却管 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 110 | 金属工具车（SATA） |  |  | 2013/8/20 | 台 | 1 |
| 111 | 数字万用表（FLUKE 289) | FLUKE 289 | fluke | 2013/9/3 | 台 | 1 |
| 112 | 碎玻璃筛分机 |  |  | 2015/9/28 | 台 | 1 |
| 113 | 通管机 |  |  | 2013/10/12 | 台 | 1 |
| 114 | 3D曲面双工位贴合机CX-3D-0403 | CX-3D-0403 | 深圳市承熹机电设备有限公司 | 2019/8/2 | 台 | 1 |
| 115 | OLED单工位贴合机【承熹CX-ZK-0401】 | CX-ZK-0401 | 深圳市承熹机电设备有限公司 | 2020/8/31 | 台 | 2 |
| 116 | 风机（厂房机电工程） |  |  | 2013/8/23 | 台 | 2 |
| 117 | 四合一多功能母排加工机 |  |  | 2013/8/30 | 台 | 1 |
| 118 | 打包机 ZAPAK ZP22-9C | ZAPAK ZP22-9C |  | 2013/9/11 | 台 | 2 |
| 119 | 红外线测温仪 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 120 | 手持式转速计 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 121 | P2 L2 BH投料设备 |  | 上海大和衡器有限公司 | 2015/5/26 | 台 | 1 |
| 122 | 空压机系统圆形逆流式冷却塔 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 2 |
| 123 | 真空吸吊机 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 124 | 钳工台 |  |  | 2014/1/26 | 台 | 1 |
| 125 | 手持式绿色集光灯 |  |  | 2013/11/4 | 台 | 1 |
| 126 | 熔炉进料系统 |  | E-GLASS LTD. | 2013/2/27 | 台 | 1 |
| 127 | 变压器（16KVA or below) | 16KVA or below | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 22 |
| 128 | 三相电能质量和电能量分析仪 |  |  | 2013/11/18 | 台 | 1 |
| 129 | 电流仪表 |  |  | 2013/10/15 | 台 | 1 |
| 130 | P2 L2 BH投料设备追加（12000063-0） |  | 上海大和衡器有限公司 | 2019/8/30 | 台 | 1 |
| 131 | 卧式联轴离心泵（第二回路） |  |  | 2013/10/23 | 台 | 1 |
| 132 | 3D曲面双工位贴合机 | CX-3D-0402 | 深圳市承熹机电设备有限公司 | 2018/10/11 | 台 | 1 |
| 133 | 工业吸尘器GS-1022（VFC切割机清洁） |  |  | 2013/10/28 | 台 | 1 |
| 134 | 3D曲面双工位贴合机（贴合制程） | CX-3D-0403 | 深圳市承熹机电设备有限公司 | 2018/10/11 | 台 | 1 |
| 135 | 生产设备安装配电工程 |  | 福建建工集团总公司 | 2016/2/29 | 台 | 1 |
| 136 | 窑炉冷却风管设备 |  | 福建省兴雅达装饰装修工程有限公司 | 2013/10/29 | 台 | 1 |
| 137 | 自动影像测量仪(天准牌VME322)（3D M1 A区用） | 天准牌VME322 | 天准 | 2016/4/18 | 台 | 1 |
| 138 | 自动影像测量仪(天准牌VME322) | 天准牌VME322 | 天准 | 2016/10/13 | 台 | 1 |
| 139 | 红外热像仪(TESTO 890-2) | TESTO 890-2 | 上海四捷仪器有限公司 | 2013/11/8 | 台 | 1 |
| 140 | 手持式温度仪 |  |  | 2013/11/11 | 台 | 1 |
| 141 | 工业吸尘器 |  |  | 2013/11/11 | 台 | 1 |
| 142 | 便携式NOX及NH3复合式分析仪 | 便携式NOX及NH3 |  | 2013/11/18 | 台 | 1 |
| 143 | 细线圆点标准镜台测微尺 |  |  | 2014/1/6 | 台 | 1 |
| 144 | 全自动化学钢化炉（含泡水槽）（钢化制程） | HGR1340-D（含自动泡水槽） | 广东顺捷威玻璃机械有限公司 | 2018/11/30 | 台 | 1 |
| 145 | 经纬仪 |  |  | 2013/12/27 | 台 | 1 |
| 146 | 红外测温仪(福禄克Fluke568) |  | fluke | 2014/2/18 | 台 | 1 |
| 147 | 直流电阻测量仪（PC57） | PC57 |  | 2014/3/13 | 台 | 1 |
| 148 | 标签打印机Zebra ZM600(300DPI Offline切割） | Zebra ZM600(300DPI Offline切割） |  | 2014/4/24 | 台 | 1 |
| 149 | 红外水分测定仪(BH) |  |  | 2014/3/13 | 台 | 1 |
| 150 | 切割物料架（OI1403_001） | OI1403_001 |  | 2014/4/17 | 台 | 2 |
| 151 | 不锈钢推车（KMTC_T001） | T001 |  | 2014/4/17 | 台 | 14 |
| 152 | 3D曲面双工位贴合机（CX-3D-0402型 3楼实验室） | CX-3D-0402型 | 深圳市承熹机电设备有限公司 | 2018/4/26 | 台 | 1 |
| 153 | 全自动玻璃超声清洗机（9+3槽） | 9+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2019/2/27 | 台 | 1 |
| 154 | 表面检查灯(KL-100R) | KL-100R |  | 2014/5/19 | 台 | 3 |
| 155 | 表面检查灯(SB-100PY)FAT20201229001 | SB-100PY |  | 2016/6/8 | 台 | 1 |
| 156 | 磁座钻 |  |  | 2014/5/15 | 台 | 1 |
| 157 | 3D高温炉（NTBX-3D12ST） | NTBX-3D12ST | 东莞恩特贝斯智能技术有限公司 | 2017/5/24 | 台 | 1 |
| 158 | 3D高温炉（3D GLASS热成型设备）恩特贝斯ITBX-1200 | ITBX-1200 | 东莞恩特贝斯智能技术有限公司 | 2017/2/28 | 台 | 1 |
| 159 | 电力控制系统（SCADA）(DHPS) |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 160 | 清洗机(10+3 T1 黄光制程设备) | 10+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 161 | 输送装卸系统 |  | 川崎重工株式会社 | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 162 | 大理石检测平台 |  |  | 2014/6/24 | 台 | 1 |
| 163 | 辊轮检测平台 |  |  | 2016/7/19 | 台 | 1 |
| 164 | P2 L2 EOA IN LINE清洗机 |  | 拓志光机电股份有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 165 | P2 L2 EOA AOI设备 |  | Dr.Schenk GmbH Industriemesstechnik | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 166 | 全自动视窗玻璃清洗干燥系统（9+3槽）NSD-120294STH | 9+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2020/12/10 | 台 | 1 |
| 167 | 自动退墨机（黄光制程） |  | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2019/2/28 | 台 | 1 |
| 168 | CNC切削液过滤系统 |  | 富兰克科技（深圳）股份有限公司 | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 169 | EOA单边切割机 |  | 拓志光机电股份有限公司 | 2015/12/22 | 台 | 1 |
| 170 | P2 L2 EOA CUTTING水平切割设备 |  | 拓志光机电股份有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 171 | 窑炉设备钢构及工作平台(含梯子） |  | 福建建工集团总公司 | 2014/8/8 | 台 | 1 |
| 172 | 手动丝印机S4060M-3E | S4060M-3E手动 | 东莞市优印精密自动化设备有限公司 | 2021/8/31 | 台 | 6 |
| 173 | De-Nox在线监测系统设备 |  | 福州龙森环保工程有限公司 | 2019/2/26 | 台 | 1 |
| 174 | 易燃液体安全柜 |  |  | 2014/9/22 | 台 | 1 |
| 175 | 易燃液体安全柜 |  |  | 2014/9/22 | 台 | 1 |
| 176 | 易燃液体安全柜 |  |  | 2014/9/22 | 台 | 1 |
| 177 | 玻璃切割组件机 |  |  | 2014/9/16 | 台 | 1 |
| 178 | 全自动视窗玻璃清洗干燥系统（9+3槽）NSD-120294STH | 9+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2019/11/28 | 台 | 1 |
| 179 | QA条纹检测架 |  |  | 2015/1/8 | 台 | 1 |
| 180 | QA条纹检测灯座+灯源 |  |  | 2014/12/19 | 台 | 1 |
| 181 | DHPS VT2加热器 |  |  | 2015/1/17 | 台 | 2 |
| 182 | DHPS VT2加热器（依图纸） |  |  | 2015/1/17 | 台 | 2 |
| 183 | 轴承加热器(ZNE-2.0,加配15mm加热杆) | ZNE-2.0,加配15mm加热杆 |  | 2015/3/10 | 台 | 1 |
| 184 | EOA玻璃清洗机（HKD-ITD650）FAT20210330021 | HKD-ITD650 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 2015/3/31 | 台 | 1 |
| 185 | 智能振动测量分析仪(BZS602A) | BZS602A |  | 2015/3/31 | 台 | 1 |
| 186 | 精密天平（梅特勒托利多 型号：XS6001S） | 梅特勒托利多 型号：XS6001S |  | 2015/6/23 | 台 | 1 |
| 187 | 硅油粘度监测仪（成型模流实验室用） |  |  | 2015/6/4 | 台 | 1 |
| 188 | EOA 玻璃裂片台车 |  |  | 2015/6/2 | 台 | 1 |
| 189 | 硅油粘度加热仪（成型模流实验室用） |  |  | 2015/6/4 | 台 | 1 |
| 190 | EOA 玻璃裂片台车 |  |  | 2015/6/15 | 台 | 3 |
| 191 | 玻璃裂片台车(EOA&QA) |  |  | 2015/7/15 | 台 | 3 |
| 192 | 易燃液体安全柜(3D工程) |  |  | 2016/7/18 | 台 | 1 |
| 193 | 易燃液体安全柜(3D工程) |  |  | 2017/2/20 | 台 | 1 |
| 194 | 危险物品安全柜 |  |  | 2021/5/20 | 台 | 1 |
| 195 | 3D打印机(Replicator Z18) | Replicator Z18 |  | 2015/9/17 | 台 | 1 |
| 196 | 绝缘凳一层 |  |  | 2013/10/17 | 台 | 1 |
| 197 | 3D扫光机（FYS1180AA） | FYS1180AA | 邵阳市精工玻璃机械制造有限公司 | 2015/11/30 | 台 | 1 |
| 198 | 跨梯（清洗机维修通道） |  |  | 2015/11/16 | 台 | 1 |
| 199 | 垂直流洁净工作台（双人外尺寸：1500*700*1620 工作区域尺寸： 1360*700*520） | 双人外尺寸：1500*700*1620 工作区域尺寸： 1360*700*520 |  | 2015/10/26 | 台 | 1 |
| 200 | 3D扫光机(FYS1180AA) | FYS1180AA | 邵阳市精工玻璃机械制造有限公司 | 2015/11/30 | 台 | 2 |
| 201 | 3D扫光机(FYS1180AA) | FYS1180AA | 邵阳市精工玻璃机械制造有限公司 | 2015/11/30 | 台 | 1 |
| 202 | 2.5D (3D)扫光机（抛光机） |  |  | 2016/6/24 | 台 | 1 |
| 203 | 2.5D（3D）抛光机(JTD-1000型) | JTD-1000型 | 深圳市精通达光电设备有限公司 | 2016/10/22 | 台 | 1 |
| 204 | 垂直流洁净检查桌（3D M1厂需求） |  |  | 2015/12/16 | 台 | 8 |
| 205 | 垂直流洁净检查桌（3D M1厂需求） |  |  | 2018/11/30 | 台 | 2 |
| 206 | FFU集尘箱（诺峰新机台用） |  |  | 2016/4/6 | 台 | 1 |
| 207 | FFU集尘箱（3D GLASS热成型设备用） |  |  | 2016/10/28 | 台 | 1 |
| 208 | 高度计（尼康） |  |  | 2016/2/25 | 台 | 1 |
| 209 | 桌面型覆膜机（抗菌） |  |  | 2016/6/3 | 台 | 1 |
| 210 | 桌面型覆膜机（抗菌） |  |  | 2018/9/11 | 台 | 1 |
| 211 | 桌面型覆膜机（抗菌） |  |  | 2021/11/29 | 台 | 3 |
| 212 | 3D抛光机-西可 | SG430-5G-2 | 深圳西可实业有限公司 | 2017/9/21 | 台 | 1 |
| 213 | 铁架包装箱（2#） |  |  | 2017/6/6 | 台 | 1 |
| 214 | 铁架包装箱（3#） |  |  | 2017/6/6 | 台 | 2 |
| 215 | 铁架包装箱（4#） |  |  | 2017/6/6 | 台 | 2 |
| 216 | 恒温恒湿箱（QA） |  |  | 2017/1/26 | 台 | 1 |
| 217 | 洁净工作台(双人用1800*700*1800) | 双人用1800*700*1800 |  | 2017/2/17 | 台 | 2 |
| 218 | 洁净工作台(双人用1800*700*1800) | 双人用1800*700*1800 |  | 2017/2/17 | 台 | 1 |
| 219 | 防尘台车(3D 生产）FAT20200306001 |  |  | 2017/5/3 | 台 | 2 |
| 220 | P1 Offline AOI设备 |  | Dr.Schenk GmbH Industriemesstechnik | 2015/11/25 | 台 | 1 |
| 221 | 不锈钢物料架（大）（AM 4F用） |  |  | 2017/7/6 | 台 | 1 |
| 222 | 不锈钢桌子（AM 4F用） |  |  | 2019/6/25 | 台 | 1 |
| 223 | 3D抛光机-西可SG430-5G-2 | SG430-5G-2 | 深圳西可实业有限公司 | 2018/10/31 | 台 | 1 |
| 224 | 物料架（200*45*170cm, 4层）（黄光制程车间用） | 200*45*170cm |  | 2017/8/22 | 台 | 14 |
| 225 | 垂直流洁净工作台（ YHM-1800）（黄光制程车间用） | YHM-1800 |  | 2017/8/24 | 台 | 4 |
| 226 | 垂直流洁净工作台（ YHM-1800）（黄光制程车间用） | YHM-1800 |  | 2018/1/8 | 台 | 3 |
| 227 | DHPS冷却风管设备 |  | 福建省轻安工程建设有限公司 | 2013/10/29 | 台 | 1 |
| 228 | 2.5D量测仪（型号：亿辉VMS-3020E） | 亿辉VMS-3020E | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2017/9/25 | 台 | 1 |
| 229 | 高度规 |  |  | 2017/9/12 | 台 | 1 |
| 230 | 鞋底清洗机 |  |  | 2017/11/8 | 台 | 1 |
| 231 | 鞋底清洗机（M1成型风淋室用） |  |  | 2018/3/19 | 台 | 1 |
| 232 | 鞋底清洗机（3D黄光风淋室用） |  |  | 2018/3/19 | 台 | 1 |
| 233 | 变压器（above 16KVA) | above 16KVA | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 6 |
| 234 | ATLAS真空泵GHS900VSD+(三帝光学） | GHS900VSD+ | 广州鑫钻机电有限公司 | 2017/12/31 | 台 | 2 |
| 235 | 真空泵除水器（三帝光学） |  |  | 2017/12/31 | 台 | 1 |
| 236 | 垂直流洁净工作桌（T1 OQC&DQA用） |  |  | 2018/3/5 | 台 | 4 |
| 237 | 不锈钢网板放置架（黄光车间用） |  |  | 2018/3/21 | 台 | 1 |
| 238 | 2D玻璃尺寸量测仪器（亿辉VMS-3020E）(T1 黄光制程生产设备) | 亿辉VMS-3020E | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 239 | 高精度电子天平（T1 黄光制程设备) |  |  | 2018/1/31 | 台 | 2 |
| 240 | 全自动视窗玻璃清洗干燥系统（9+3槽）NSD-120294STH | 9+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2019/7/31 | 台 | 1 |
| 241 | 烟气脱硝装置De-NOx system | 脱硝率>70% | Miura | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 242 | 3D 曲面贴合机（IBCL-7T-XIP"INTERBEX"） | IBCL-7T-XIP"INTERBEX" | INTERBEX TECHNOLOGY CO., LTD | 2016/7/29 | 台 | 1 |
| 243 | L1空调熔炉通风设备 |  | 福建省轻安工程建设有限公司 | 2012/12/30 | 台 | 1 |
| 244 | 2D玻璃尺寸量测仪器（亿辉VMS-3020E） | 亿辉VMS-3020E | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/3/30 | 台 | 1 |
| 245 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） | 1800*700*1900mm |  | 2018/7/10 | 台 | 2 |
| 246 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） | 1800*700*1900mm | 福州益恒美静电设备有限公司 | 2018/12/25 | 台 | 11 |
| 247 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） | 1800*700*1900mm |  | 2018/12/25 | 台 | 2 |
| 248 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） | 1800*700*1900mm | 福州益恒美静电设备有限公司 | 2018/12/25 | 台 | 12 |
| 249 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） | 1800*700*1900mm |  | 2018/12/26 | 台 | 1 |
| 250 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） |  |  | 2019/6/25 | 台 | 1 |
| 251 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） |  |  | 2019/7/15 | 台 | 2 |
| 252 | 洁净工作台（1800*700*1900mm）FAT20201228001 |  |  | 2019/7/29 | 台 | 2 |
| 253 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） |  |  | 2019/8/20 | 台 | 2 |
| 254 | 洁净工作台（1800*700*1900mm） |  |  | 2020/5/29 | 台 | 1 |
| 255 | 不锈钢抛光工作桌（120*60*80cm） | 120*60*80cm |  | 2018/6/5 | 台 | 9 |
| 256 | 不锈钢抛光工作桌（120*60*80cm） |  |  | 2019/1/31 | 台 | 1 |
| 257 | 四层不锈钢料架（1700*500*170mm） | 1700*500*170mm |  | 2018/6/26 | 台 | 4 |
| 258 | 四层不锈钢料架（1700*500*170mm） | 1700*500*170mm |  | 2018/12/25 | 台 | 6 |
| 259 | CNC恒源数控 （HY70E） | HY70E | 泰和县智远通用设备厂 | 2014/3/12 | 台 | 1 |
| 260 | CNC工作桌-3D CNC |  |  | 2018/7/20 | 台 | 30 |
| 261 | Mitutoyo 高度计--OQC |  |  | 2018/7/13 | 台 | 1 |
| 262 | 四层不锈钢物料架 |  |  | 2018/7/26 | 台 | 2 |
| 263 | 四层不锈钢物料架 |  |  | 2018/12/25 | 台 | 15 |
| 264 | 两层不锈钢插蓝桌 |  |  | 2018/12/25 | 台 | 3 |
| 265 | 两层不锈钢插蓝桌 |  |  | 2018/12/25 | 台 | 5 |
| 266 | 两层不锈钢插蓝桌 |  |  | 2019/1/31 | 台 | 5 |
| 267 | 两层不锈钢插蓝桌 |  |  | 2019/1/31 | 台 | 5 |
| 268 | 两层不锈钢插蓝桌 |  |  | 2019/1/31 | 台 | 2 |
| 269 | 工业级双抽双开工具车 -- 工程设计部 |  |  | 2018/8/7 | 台 | 1 |
| 270 | 杰诺工业吸尘器（立式干湿两用，功率：1800W）（模房使用） | 立式干湿两用，功率：1800W |  | 2018/8/14 | 台 | 1 |
| 271 | 两层不锈钢插蓝桌（转框桌）(扫光制程） |  |  | 2018/9/13 | 台 | 1 |
| 272 | 两层不锈钢插蓝桌（转框桌）(扫光制程） |  |  | 2018/12/24 | 台 | 4 |
| 273 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm （扫光制程） |  |  | 2018/12/24 | 台 | 13 |
| 274 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm （扫光制程） |  |  | 2018/12/26 | 台 | 3 |
| 275 | 真空包装机 （欧菲光出货包装需求 ） |  |  | 2018/11/5 | 台 | 1 |
| 276 | 粘度计（上海力辰NDJ-9S数显） |  |  | 2018/10/12 | 台 | 1 |
| 277 | 精雕CNC雕刻机（活用CPTF资产） |  | 北京精雕科技集团有限公司 | 2016/2/25 | 台 | 2 |
| 278 | 精雕CNC设备（大宇机床c600lccd-ii） | 大宇机床c600lccd-ii | 深圳大宇精雕科技有限公司 | 2016/12/6 | 台 | 1 |
| 279 | 溢流槽（Trough) |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 280 | DHPS热修设备部件 |  | 上海贺利氏工业技术材料有限公司 | 2015/6/30 | 台 | 1 |
| 281 | 洁净工作台 长1800mm |  |  | 2018/10/15 | 台 | 1 |
| 282 | 洁净工作台 长1800mm |  |  | 2019/12/5 | 台 | 6 |
| 283 | 洁净工作台 长1800mm |  |  | 2019/4/26 | 台 | 2 |
| 284 | 洁净工作台 长1800mm |  |  | 2019/7/16 | 台 | 1 |
| 285 | 两层不锈钢插蓝桌（转框桌） |  |  | 2018/10/16 | 台 | 14 |
| 286 | 变压器（above 16KVA) | above 16KVA | E-GLASS LTD. | 2021/4/19 | 台 | 1 |
| 287 | DHPS 电力控制系统 |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 288 | 电子秤（可谅解电脑，可设数量限度报警功能）（RS232端口，T1 包装用） |  |  | 2019/1/22 | 台 | 1 |
| 289 | 标准光源对色灯箱(ASUS案子） |  |  | 2019/3/18 | 台 | 1 |
| 290 | 静电测试仪（CPM-374）（成型制程） |  |  | 2018/12/30 | 台 | 1 |
| 291 | 便携式测氧仪器 (成型制程） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 292 | 尼康高度规 |  |  | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 293 | 3D快速尺寸量测仪 | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 294 | 异型切割机--二次CNC | YRDJD1615型 | 东莞市银锐精密机械有限公司 | 2018/8/6 | 台 | 1 |
| 295 | 不锈钢304 200L 搅拌桶-扫光 |  |  | 2018/12/31 | 台 | 2 |
| 296 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm (二次CNC） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 15 |
| 297 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm (钢化） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 5 |
| 298 | T1 3D自动清洗机配套两层不锈钢插蓝桌（1200*800*950） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 2 |
| 299 | 异形切割机（活用CPTF资产） |  | 北京精雕科技集团有限公司 | 2016/2/25 | 台 | 1 |
| 300 | 3D高温炉（盟立CG05-4222B）研发 | 盟立CG05-4222B | MIRLE AUTOMATION CORPORATION | 2015/8/28 | 台 | 1 |
| 301 | 3D 高温炉(NF-CGAT-BF160 ”诺峰“) | NF-CGAT-BF160 ”诺峰“ | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 2016/7/29 | 台 | 1 |
| 302 | 3D十一站式玻璃热弯成型机(NF-CGAT-BF180) | NF-CGAT-BF180 | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 2017/7/31 | 台 | 1 |
| 303 | 3D高温炉（盟立CG05-4222B） | 盟立CG05-4222B | MIRLE AUTOMATION CORPORATION | 2015/5/26 | 台 | 6 |
| 304 | 配料设备支撑钢构&工作平台（BH) |  | 河南省安装集团有限责任公司 | 2014/5/20 | 台 | 1 |
| 305 | Forming区域钢结构平台 |  | 河南省安装集团有限责任公司 | 2014/5/20 | 台 | 1 |
| 306 | 优印UP-ZD3040-II印刷机（旧机） | UP-ZD3040-II | 东莞市优印精密自动化设备有限公司 | 2021/1/28 | 台 | 2 |
| 307 | 多线切割机罗拉(DX2226AC) |  |  | 2019/2/22 | 台 | 1 |
| 308 | 16米双边流水线（T1辅材贴合流水线） |  |  | 2019/4/3 | 台 | 1 |
| 309 | 四头等离子清洗机（退镀机）（贴合制程） | AF8000-800 | 深圳市震坤化工有限公司 | 2019/3/28 | 台 | 1 |
| 310 | 金刚石线切割机 | STX1202A | 沈阳科晶自动化设备有限公司 | 2019/2/27 | 台 | 1 |
| 311 | 百级无尘洁净棚（三合一贴合项目） |  |  | 2019/3/29 | 台 | 2 |
| 312 | FFU过滤机组（三合一贴合项目） |  |  | 2019/3/29 | 台 | 1 |
| 313 | 百级无尘洁净棚（三合一贴合项目） |  |  | 2019/3/29 | 台 | 1 |
| 314 | 半自动覆膜机320*650mm |  |  | 2019/7/24 | 台 | 1 |
| 315 | 半自动覆膜机320*650mm |  |  | 2019/7/29 | 台 | 1 |
| 316 | 手动视窗玻璃清洗系统（12槽） | 9+3槽全自动 | 深圳市诺赛德精密科技有限公司 | 2019/7/31 | 台 | 1 |
| 317 | 鹏创达点胶机 PCD-T400H | PCD-T400H | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 2019/12/28 | 台 | 1 |
| 318 | 喷涂单机 | QH-PT-600 | 深圳市启华自动化设备有限公司 | 2019/2/28 | 台 | 1 |
| 319 | P1 EOA IN-LINE洗净机(EOA设备改造) | HKDITO850 | 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 | 2016/1/30 | 台 | 1 |
| 320 | 3D扫光机（G-500五轴连动抛光机） | G-500五轴连动 | 浙江昱鑫光电科技有限公司 | 2021/12/31 | 台 | 1 |
| 321 | 保压设备(辅材贴合制程） |  |  | 2019/8/27 | 台 | 3 |
| 322 | 保压设备(辅材贴合制程） |  |  | 2019/8/27 | 台 | 2 |
| 323 | 保压设备(辅材贴合制程） |  |  | 2019/9/24 | 台 | 1 |
| 324 | 喷码机(唯信WX-FBPT20) |  |  | 2021/3/23 | 台 | 1 |
| 325 | 玻璃切割平台 |  |  | 2014/9/1 | 台 | 1 |
| 326 | 艾德堡NK-500N 数显拉力计 |  |  | 2019/1/10 | 台 | 2 |
| 327 | 超声波厚度仪 |  |  | 2014/7/18 | 台 | 1 |
| 328 | 3D贴胶机台(雅辰净化YC-J-18) | 雅辰净化YC-J-18 |  | 2015/10/9 | 台 | 1 |
| 329 | 高精密玻璃线纹尺 |  |  | 2020/9/21 | 台 | 1 |
| 330 | 自动覆膜机（2D和3D玻璃用） |  |  | 2017/11/9 | 台 | 1 |
| 331 | 刮板细度计（上海普申ISO型单槽0-25um |  |  | 2018/10/12 | 台 | 1 |
| 332 | 玻璃表面应力计（FSM-6000LEIR） | FSM-6000LEIR | 上海易梵工业设备有限公司 | 2016/8/24 | 台 | 1 |
| 333 | 数显高度规 |  |  | 2021/3/23 | 台 | 1 |
| 334 | 相序旋转指示仪 FLUKE 9040 | FLUKE 9040 | fluke | 2013/8/13 | 台 | 1 |
| 335 | ISO清洗机(正阳-华映光电活用) |  | 正阳 | 2020/9/25 | 台 | 1 |
| 336 | KLMO-5S无尘烤箱 |  |  | 2020/6/30 | 台 | 1 |
| 337 | 振动筛 |  |  | 2012/7/3 | 台 | 1 |
| 338 | 实验室边台 |  |  | 2012/6/7 | 台 | 1 |
| 339 | 实验室边台 |  |  | 2017/4/10 | 台 | 2 |
| 340 | 振动磨 |  |  | 2013/3/7 | 台 | 1 |
| 341 | 线性精密切割机 科晶 |  |  | 2012/7/20 | 台 | 1 |
| 342 | 水浴恒温振荡器 |  |  | 2012/12/10 | 台 | 1 |
| 343 | 电热恒温鼓风干燥箱 |  |  | 2012/12/10 | 台 | 1 |
| 344 | 温差炉(玻璃析晶梯度炉) |  |  | 2017/1/6 | 台 | 1 |
| 345 | 卤素水分测定仪 |  |  | 2012/8/3 | 台 | 1 |
| 346 | 高频红外碳硫分析仪 |  | 福州宏泰分析技术有限公司 | 2013/3/4 | 台 | 1 |
| 347 | 电脑型高精度膨胀仪 |  |  | 2012/7/19 | 台 | 1 |
| 348 | 循环恒温水箱 |  |  | 2012/9/5 | 台 | 1 |
| 349 | 阿贝折射率测量仪 |  |  | 2012/7/23 | 台 | 1 |
| 350 | 双分支冷光源 |  |  | 2012/7/4 | 台 | 1 |
| 351 | 磁力搅拌器方形加热板100mm |  |  | 2012/10/9 | 台 | 1 |
| 352 | 磁力搅拌器方形加热板180mm |  |  | 2012/10/9 | 台 | 1 |
| 353 | 落球冲击试验机 |  |  | 2012/9/24 | 台 | 1 |
| 354 | 高阻抗测量仪表 |  |  | 2012/11/27 | 台 | 1 |
| 355 | 中央台（3500*1500*850） | 3500*1500*850 |  | 2013/4/19 | 台 | 1 |
| 356 | 通用性电子分析天平（RD） |  |  | 2013/4/11 | 台 | 1 |
| 357 | 不锈钢双级减压阀（含硫标气用） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 1 |
| 358 | 纯铜双级减压阀（标气） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 3 |
| 359 | 微波消除器 |  | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 2013/5/10 | 台 | 1 |
| 360 | 立体显微镜 |  |  | 2013/5/10 | 台 | 1 |
| 361 | 介电耗损测量夹具 |  |  | 2013/5/13 | 台 | 1 |
| 362 | 1400°C箱式炉 | 1400°C |  | 2013/5/13 | 台 | 1 |
| 363 | 牛顿笔 |  |  | 2013/5/14 | 台 | 1 |
| 364 | 橡皮酒精耐磨试验机 |  |  | 2013/5/14 | 台 | 1 |
| 365 | 氧气减压阀(铜质双极） |  |  | 2013/5/14 | 台 | 1 |
| 366 | 超纯水机UPT-II-100L | UPT-II-100L |  | 2013/6/24 | 台 | 1 |
| 367 | 双瓶柜(RD) |  |  | 2015/8/5 | 台 | 1 |
| 368 | 双瓶柜(RD) |  |  | 2017/1/17 | 台 | 1 |
| 369 | 单瓶柜(RD） |  |  | 2013/7/23 | 台 | 1 |
| 370 | 单瓶柜(RD） |  |  | 2013/7/23 | 台 | 1 |
| 371 | 傅立叶红外光谱仪 |  | 厦门精艺兴业科技有限公司 | 2013/8/28 | 台 | 1 |
| 372 | 稳压电源 |  |  | 2013/9/29 | 台 | 1 |
| 373 | 恒温恒湿试验箱 |  |  | 2013/10/14 | 台 | 1 |
| 374 | 弹性模量测试仪 |  |  | 2013/10/14 | 台 | 1 |
| 375 | 静态空气采样套装 |  |  | 2013/10/23 | 台 | 1 |
| 376 | 玻璃自动清洗机 |  |  | 2013/12/12 | 台 | 1 |
| 377 | 冷却水箱 |  |  | 2014/2/11 | 台 | 1 |
| 378 | 超声波清洗机 |  |  | 2014/2/17 | 台 | 1 |
| 379 | 物理减薄机 | NVG-750 | 宏达光电玻璃（东莞）有限公司 | 2014/7/18 | 台 | 1 |
| 380 | 循环冷却水机 |  |  | 2014/3/19 | 台 | 1 |
| 381 | 烤箱台车（黄光制程用） |  |  | 2017/9/8 | 台 | 3 |
| 382 | 水质测定仪 |  |  | 2014/3/13 | 台 | 1 |
| 383 | 数据记录仪（fluke 2638a/20) | fluke 2638a/20 | fluke | 2014/6/17 | 台 | 1 |
| 384 | 钟罩式退火炉 |  | 武汉亚华电炉有限公司 | 2014/6/18 | 台 | 1 |
| 385 | 流动抗渣试验炉KZL-03Y | KZL-03Y | 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 386 | 覆膜机（KYD240-25A）（T1 黄光制程设备） | KYD240-25A |  | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 387 | 半自动覆膜机（T1 黄光制程设备） |  |  | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 388 | 气泡分析仪 |  | 香港哲勤科技有限公司 | 2012/10/1 | 台 | 1 |
| 389 | 循环冷却水机(AC900B) | AC900B |  | 2014/12/19 | 台 | 1 |
| 390 | i6ao 3D抛光治具(定制) |  |  | 2015/3/25 | 台 | 1 |
| 391 | i6tu 3D抛光治具(定制) |  |  | 2015/3/25 | 台 | 1 |
| 392 | 3D抛光R1000凸模治具 |  |  | 2015/4/30 | 台 | 1 |
| 393 | 3D抛光R10001凹模治具 |  |  | 2015/4/30 | 台 | 1 |
| 394 | 3D喷涂机（黄光制程） | QH-PT-600 | 深圳市启华自动化设备有限公司 | 2018/11/30 | 台 | 1 |
| 395 | FEM实验工作台（1200*800台面黑色下部白色） | 1200*800台面黑色下部白色 |  | 2015/11/5 | 台 | 1 |
| 396 | 3D曲面玻璃抛光机（YCH3D1000真空泵、供液系统、赠抛光毯及海绵） | YCH3D1000真空泵、供液系统 | 湖南永创机电设备有限公司 | 2015/9/29 | 台 | 1 |
| 397 | 亚克力手套箱 |  |  | 2016/1/18 | 台 | 1 |
| 398 | 匀胶机(KW-5型台式) | KW-5型台式 |  | 2016/1/21 | 台 | 1 |
| 399 | 3D高温炉（富临单片式） | 富临单片式 | 富临科技工程股份有限公司 | 2015/12/31 | 台 | 1 |
| 400 | BH储气罐 |  |  | 2013/9/27 | 台 | 1 |
| 401 | 全自动脱泡机 | ZY-QP1012S | 深圳市卓耀科技有限公司 | 2019/2/27 | 台 | 1 |
| 402 | RD镀膜提拉机(YZ-4200C) | YZ-4200C |  | 2016/1/30 | 台 | 1 |
| 403 | RD数显恒温加热台 |  |  | 2016/3/15 | 台 | 1 |
| 404 | DHPS 加热装置 |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 405 | 玻璃高温阻率测量仪（GHTR-Ⅱ） | GHTR-Ⅱ | 北京旭辉新锐科技有限公司 | 2016/3/31 | 台 | 1 |
| 406 | FEM实验室边台（2200*750*800） | 2200*750*800 |  | 2016/6/21 | 台 | 1 |
| 407 | 恒温双门洁净烤箱 |  |  | 2021/5/31 | 台 | 2 |
| 408 | 大气电浆设备（Power supply LC-909） | Power supply LC-909 |  | 2016/5/28 | 台 | 1 |
| 409 | 直接加热系统机械装置（搅拌装置） |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 410 | 3D热弯机（含模具清洗）配件 |  |  | 2021/12/31 | 台 | 2 |
| 411 | 抛光机(JTD-2K圆（方）孔两用玻璃内壁直升位) | JTD-2K |  | 2016/11/8 | 台 | 1 |
| 412 | 电感耦合等离子体发射光谱仪ICP | ULTIMA 2 | 堀场（中国）贸易有限公司（HORIBA) | 2012/3/20 | 台 | 1 |
| 413 | 3D曲面抛光机 | S3DP-10RT | MABUCHI KOREA CORPORATION | 2017/2/28 | 台 | 1 |
| 414 | 3D玻璃成型流水线设备（富临3D高温炉） |  | 富临科技工程股份有限公司 | 2015/1/22 | 台 | 1 |
| 415 | 手机(HTC U Ultra U-1W 128G) | HTC U Ultra U-1W 128G |  | 2017/7/19 | 台 | 1 |
| 416 | UV固化机(长耀LED UV 300C） |  |  | 2020/5/26 | 台 | 1 |
| 417 | P2 L2窑炉泄料装置 |  | Fibertronics Corp. (睿辉股份有限公司) | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 418 | RD FEM 热端玻璃流体实验设备 |  | 福州福大自动化科技有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 419 | P2 成型模流实验室设备 |  | 福州福大自动化科技有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 420 | 电子天平(量程120g，精度0.0001g)(研发实验窑炉专案) | 量程120g，精度0.0001g |  | 2018/4/17 | 台 | 1 |
| 421 | 物料架(200*45*170，4层）（实验窑炉专案） | 200*45*170，4层 |  | 2018/5/28 | 台 | 2 |
| 422 | 紫外线激光打标机（T1 黄光制程生产设备） |  | 深圳市晨皓达科技有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 423 | 平磨机（活用华乐老厂抛光机 X62) |  |  | 2019/9/20 | 台 | 2 |
| 424 | 高温鼓风干燥箱 （上海一恒BPG-9100AH） |  |  | 2019/12/28 | 台 | 1 |
| 425 | 维氏硬度计 |  |  | 2020/5/16 | 台 | 1 |
| 426 | 丝印机（T1 黄光制程生产设备） | SY-2030 | 厦门森烨丝印器材有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 3 |
| 427 | 不锈钢储气罐 |  |  | 2013/10/15 | 台 | 1 |
| 428 | P1 VFC移载机 |  | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 2015/8/28 | 台 | 1 |
| 429 | EOA废弃通道及底座 |  | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2014/5/27 | 台 | 3 |
| 430 | 抽风机（DE-NOX用） |  | 福州华晟环保工程有限公司 | 2014/5/7 | 台 | 1 |
| 431 | 小真空贴合机 （贴合制程） |  |  | 2021/10/31 | 台 | 1 |
| 432 | 点胶机 |  |  | 2018/12/31 | 台 | 2 |
| 433 | 直接加热系统支持装置（steel） |  | E-GLASS LTD. | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 434 | SCADA设备工程(DHPS) |  | 福州法拉第机电设备有限公司 | 2015/2/28 | 台 | 1 |
| 435 | SCADA设备工程(Forming) |  | 福州法拉第机电设备有限公司 | 2015/2/28 | 台 | 1 |
| 436 | 治具退墨清洗机(3D黄光印刷用） |  |  | 2018/8/31 | 台 | 1 |
| 437 | 点胶机（人之初RZC-441B） |  |  | 2020/5/26 | 台 | 1 |
| 438 | A型小真空贴合机【承熹CXZK-02】 |  |  | 2020/12/31 | 台 | 1 |
| 439 | Forming夹持Roller |  | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 440 | 螺旋式投料机 |  | 安阳先锋科贸实业有限责任公司 | 2013/12/17 | 台 | 1 |
| 441 | 真空泵（包含ATLAS真空泵汽水分离器）（3D机台用） | GHS730VSD+ | 广州鑫钻机电有限公司 | 2016/4/12 | 台 | 1 |
| 442 | 窑炉风机1 (DN1400) | DN1400 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 443 | 直线切割机(EOA offline) |  |  | 2021/2/4 | 台 | 1 |
| 444 | 手动视窗玻璃清洗系统（3槽） |  |  | 2019/7/31 | 台 | 1 |
| 445 | 离心分机（940CMH，风压10KPa) | 940CMH，风压10KPa | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/8/23 | 台 | 4 |
| 446 | DHPS操作平台 |  |  | 2014/9/17 | 台 | 1 |
| 447 | 软水系统封闭式高温圆形逆流冷却塔 |  | 福州深蓝环保科技有限公司 | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 448 | 窑炉泄水钢平台 |  |  | 2014/5/14 | 台 | 1 |
| 449 | 废弃槽（EOA5 VFC2 OFFL1) |  | 福建省恒鼎建筑工程有限公司 | 2014/5/27 | 台 | 8 |
| 450 | 螺旋式投料机（窑炉现用） |  | 安阳纳泰克玻璃装备有限公司 | 2015/12/31 | 台 | 1 |
| 451 | 清洗槽4个（配54台扫光机） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 4 |
| 452 | VFC夹持 Roller |  | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 453 | EOA VFC自动装箱机 |  |  | 2016/1/30 | 台 | 1 |
| 454 | 丝印预烤炉（T1 黄光制程生产设备） | 12000*1980*1540 | 厦门森烨丝印器材有限公司 | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 455 | VFC数据采集工作站 |  |  | 2014/5/20 | 台 | 2 |
| 456 | 丝印烤箱（T1 黄光制程生产设备）（活用CPTF资产） |  |  | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 457 | 退镀机输送带 （借用3E退镀机） |  |  | 2019/1/4 | 台 | 1 |
| 458 | P2 L2 排烟风机(烤窑用) |  |  | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 459 | 直线切割机(EOA offline) |  |  | 2016/2/25 | 台 | 1 |
| 460 | 退墨机（黄光制程用）(小型） |  |  | 2018/1/31 | 台 | 2 |
| 461 | 扫光水槽+工作桌（扫光制程） |  |  | 2018/10/12 | 台 | 42 |
| 462 | 15个CNC油汽分离罐 |  |  | 2019/7/31 | 台 | 1 |
| 463 | DHPS变压器散热系统 |  | 福建建工集团总公司 | 2014/2/27 | 台 | 1 |
| 464 | 变压器（DG-62KVA DHPS维修用) | DG-62KVA |  | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 465 | 光密度计（T1 黄光制程生产设备） |  |  | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 466 | 变压器（DG-56KVA DHPS维修用) | DG-56KVA |  | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 467 | 干式变压器（成型设备供电使用） |  |  | 2014/8/13 | 台 | 1 |
| 468 | 泡水槽4个（配54台扫光机） |  |  | 2018/12/31 | 台 | 4 |
| 469 | 变压器（DG-32KVA DHPS维修用) | DG-32KVA |  | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 470 | 离心分机（1500CMH，风压7500Pa) | 1500CMH，风压7500Pa |  | 2013/8/23 | 台 | 2 |
| 471 | 窑炉风机3 (DN250) | DN250 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 472 | 窑炉风机4 (DN280) | DN280 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 473 | 窑炉风机5 (DN250) | DN250 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 474 | P2烤窑设备 | KM 4G 系统 麦克森 | 北京东方德泰科技有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 475 | 窑炉风机6 (DN250) | DN250 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 476 | 窑炉风机2（DN630) | DN630 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 477 | 变压器（DG-29KVA DHPS维修用) | DG-29KVA |  | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 478 | 变压器（DG-27KVA DHPS维修用) | DG-27KVA |  | 2014/6/19 | 台 | 1 |
| 479 | 半自动贴合机 |  |  | 2019/8/22 | 台 | 1 |
| 480 | 玻璃液位控制器 |  |  | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 481 | 窑炉风机7 (DN250) | DN250 | 厦门国联兴机电有限公司 | 2013/7/23 | 台 | 2 |
| 482 | Bucket conveyor雨遮房 |  |  | 2013/5/2 | 台 | 1 |
| 483 | 螺旋输送机（GX180) |  |  | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 484 | P2 EOA Offline自动测厚&分级设备 |  | 福建晟哲自动化科技有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 485 | P2 EOA人工复判&方正度测量设备 |  | 厦门市海克三丰仪器设备有限公司 | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 486 | P2 L2 EOA STRESS检测设备 |  | Zugo Photoncs Pte Ltd | 2016/1/15 | 台 | 1 |
| 487 | KLMO-3无尘烤箱 |  |  | 2020/6/30 | 台 | 1 |
| 488 | 真空打包机 |  |  | 2020/9/27 | 台 | 1 |
| 489 | 抛光机用抛光水槽（500*550*850mm）及工作桌 |  |  | 2018/12/24 | 台 | 7 |
| 490 | CNC油汽分离罐(CNC制程） |  |  | 2019/2/22 | 台 | 1 |
| 491 | 窑炉冷却设备 |  |  | 2014/10/31 | 台 | 1 |
| 492 | 粉碎机（BH） |  |  | 2014/1/6 | 台 | 1 |
| 493 | 大尺寸2.5D测量仪--3D成形 | VMS-5040E | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/8/3 | 台 | 1 |
| 494 | 3D自动测量仪器--二次CNC | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/8/9 | 台 | 1 |
| 495 | DHPS卸料槽（含支架） |  |  | 2014/5/29 | 台 | 2 |
| 496 | 2.5D测量仪（VMS-3020E） （CNC打样车间） | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/8/30 | 台 | 1 |
| 497 | 半自动覆膜机 |  |  | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 498 | 半自动覆膜机 |  |  | 2019/2/28 | 台 | 2 |
| 499 | HP显示器（LA2405) | LA2405 | 惠普 | 2020/12/28 | 台 | 1 |
| 500 | 黄光喷涂线（T1 黄光制程设备） |  | 然斯康波达机电设备(深圳)有限公司 | 2018/9/30 | 台 | 1 |
| 501 | 抛光机用抛光水槽（500*550*850mm）及工作桌 |  |  | 2018/7/10 | 台 | 5 |
| 502 | 油墨搅拌机（T1 黄光制程设备） |  |  | 2018/1/31 | 台 | 1 |
| 503 | 碎玻璃冷却水泵 |  |  | 2013/10/24 | 台 | 2 |
| 504 | 3D自动测量仪器（二次CNC） | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2018/11/30 | 台 | 2 |
| 505 | 辅助卸料机构 |  |  | 2013/11/4 | 台 | 1 |
| 506 | 风机过滤机组（富泰标准型FFU 1170*570） |  |  | 2016/10/28 | 个 | 1 |
| 507 | NaOH储蓄罐（DE-NOX） |  |  | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 508 | 卧式联轴离心泵 |  |  | 2013/7/9 | 台 | 1 |
| 509 | P2 L2 VFC&EOA设备维修用钣金小平台 |  |  | 2017/11/30 | 台 | 1 |
| 510 | 真空循环水泵 |  |  | 2013/10/25 | 台 | 1 |
| 511 | 半自动覆膜机320*650mm (钢化制程） |  |  | 2018/10/8 | 台 | 2 |
| 512 | 半自动覆膜机320*650mm (不良品覆膜）FAT20201228001 |  |  | 2018/10/8 | 台 | 1 |
| 513 | 手动覆膜机（抗菌） |  |  | 2016/4/15 | 台 | 1 |
| 514 | 加压脱泡机（DN900） |  |  | 2020/6/30 | 台 | 1 |
| 515 | 安全楼梯（forming） |  |  | 2014/4/10 | 台 | 2 |
| 516 | 3D自动测量仪 VMC-3020 | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2019/5/31 | 台 | 1 |
| 517 | 3D自动测量仪 VMC-3020 | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2019/5/31 | 台 | 1 |
| 518 | 3D自动测量仪 VMC-3020 | VMC-3020 | 东莞市亿辉光电科技有限公司 | 2019/5/31 | 台 | 1 |
| 519 | 3D西可自动扫光机（型号：QM7836-4C） | QM7836-4C | 深圳西可实业有限公司 | 2019/12/26 | 台 | 1 |
| 520 | 精雕CNC雕刻机（活用CPTF资产） |  | 北京精雕科技集团有限公司 | 2016/5/30 | 台 | 3 |
| 521 | 风机过滤机组（富泰标准型FFU 1170*570） |  |  | 2016/4/6 | 个 | 1 |
| 522 | 尿素泵 |  |  | 2014/7/15 | 台 | 1 |
| 523 | 3D单轴抛光机（T1 500K产能建制） |  |  | 2021/10/31 | 台 | 1 |
| 524 | 台式电脑 HP I5 |  | 惠普 | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 525 | 台式电脑 HP I5 |  | 惠普 | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 526 | 台式电脑（主机+显示器） |  | 福建新东远计算机有限公司 | 2013/7/2 | 台 | 1 |
| 527 | 激光切割机（配合抛光机使用）(T1 500K产能建制需求) |  |  | 2018/12/31 | 台 | 1 |
| 528 | CO2激光高速切割设备（德龙LCF10） | 德龙LCF10 | 苏州德龙激光股份有限公司 | 2020/11/30 | 台 | 1 |
| 529 | 集成箱(大尺寸) -3D成形 |  |  | 2018/7/27 | 台 | 1 |
| 530 | 半自动覆膜机320*650mm (成形制程） |  |  | 2018/10/8 | 台 | 1 |
| 531 | 3D 十站式玻璃热弯成型机（车载线研发用）（诺峰） |  | 深圳市诺峰光电设备有限公司 | 2017/7/31 | 台 | 1 |
| 532 | 3D盖板玻璃表面检测仪器 |  | Dr.Schenk GmbH Industriemesstechnik | 2017/3/7 | 台 | 1 |
| 533 | 全自动清洗机（3D用） |  | 厦门艺丰超环保科技有限公司 | 2021/12/31 | 台 | 2 |
| 534 | 纯水机（3D用) |  |  | 2021/12/31 | 台 | 1 |
| 535 | EOA offline切割机 |  | 东莞市银锐精密机械有限公司 | 2021/12/31 | 台 | 1 |
| 536 | 电脑主机（HP8380） | HP8380 | 惠普 | 2013/9/12 | 台 | 1 |
| 537 | 风冷柴油发电机（1600KW) | 1600KW | 志品（福州）技术工程有限公司 | 2013/10/23 | 台 | 1 |
| 538 | 充电机（ATC500-276618） | ATC500-276618 |  | 2013/11/4 | 台 | 1 |
| 539 | 移动柜(全钢制) |  |  | 2011/12/29 | 台 | 1 |
| 540 | 气瓶推车 |  |  | 2012/7/26 | 台 | 1 |
| 541 | 铁片平板推车 |  |  | 2012/7/26 | 台 | 1 |
| 542 | 手推车 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 2 |
| 543 | 不锈钢钳子 |  |  | 2012/5/28 | 台 | 1 |
| 544 | 数显恒温水浴锅 |  |  | 2012/12/10 | 台 | 1 |
| 545 | 钳型表（FLUKE322) |  | fluke | 2012/5/14 | 台 | 1 |
| 546 | QA打包治具 |  |  | 2015/4/7 | 台 | 1 |
| 547 | QA打包治具(490*390*40mm) |  |  | 2015/11/6 | 台 | 12 |
| 548 | QA打包治具 |  |  | 2016/1/21 | 台 | 27 |
| 549 | 40L氧气钢瓶 |  |  | 2013/2/18 | 台 | 1 |
| 550 | 铝合金人字梯 |  |  | 2012/8/28 | 台 | 2 |
| 551 | 冰箱（ICP标液存储） |  |  | 2013/2/4 | 台 | 1 |
| 552 | 电锤 |  |  | 2012/9/19 | 台 | 1 |
| 553 | 切割机（实验室）博世 GCM 1OM |  |  | 2012/12/14 | 台 | 1 |
| 554 | 切割机（Furnace部门用）锐骑150型 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 555 | 台式钻床（实验室） 西菱Z512B |  |  | 2012/12/14 | 台 | 1 |
| 556 | 强力绝缘端子压著钳 |  |  | 2012/12/27 | 台 | 1 |
| 557 | 游标卡尺（DHPS) |  |  | 2013/6/27 | 台 | 1 |
| 558 | 点规/污点卡（QA） |  |  | 2013/1/28 | 台 | 2 |
| 559 | 千分尺（QA） |  |  | 2013/1/28 | 台 | 1 |
| 560 | 千分尺（(三丰MDC-1"PJ，量程：0-25mm，精度：0.0005） |  |  | 2015/12/23 | 台 | 1 |
| 561 | 放大镜(QA） |  |  | 2013/1/28 | 台 | 1 |
| 562 | 玻璃切割刀（QA） |  |  | 2013/1/28 | 台 | 2 |
| 563 | 文件柜（EOA） |  |  | 2013/1/8 | 台 | 4 |
| 564 | 档案柜（EOA） |  |  | 2014/12/9 | 台 | 1 |
| 565 | 推车（EOA） |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 566 | 无尘衣柜 |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 567 | 无尘衣柜 |  |  | 2014/12/9 | 台 | 1 |
| 568 | 拖鞋柜 1F |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 569 | 拖鞋柜 |  |  | 2013/4/2 | 台 | 1 |
| 570 | 物品柜 |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 571 | 物品柜 |  |  | 2014/12/9 | 台 | 1 |
| 572 | 温湿度表 |  |  | 2013/3/8 | 台 | 3 |
| 573 | 温湿度表 |  |  | 2014/12/9 | 台 | 1 |
| 574 | 茶杯柜 |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 575 | 休息桌（八位带凳） |  |  | 2013/1/8 | 台 | 2 |
| 576 | 办公桌（带文件柜EOA办公室） |  |  | 2013/1/8 | 台 | 6 |
| 577 | 治具盒 |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 578 | 治具盒 |  |  | 2014/12/9 | 台 | 1 |
| 579 | 储物柜 |  |  | 2013/1/8 | 台 | 1 |
| 580 | 储物柜 |  |  | 2014/12/9 | 台 | 2 |
| 581 | 角度规 |  |  | 2013/10/17 | 台 | 4 |
| 582 | 数字万用表（DHPS） |  |  | 2013/6/27 | 台 | 1 |
| 583 | 激光水平仪（DHPS） |  |  | 2013/10/17 | 台 | 4 |
| 584 | 电子台秤 |  |  | 2013/10/17 | 台 | 2 |
| 585 | HP台式机（主机+显示器） |  | 惠普 | 2012/10/31 | 台 | 1 |
| 586 | 绝缘凳二层 |  |  | 2013/10/17 | 台 | 2 |
| 587 | 棘轮扳手（SATA30MM） |  |  | 2013/4/16 | 台 | 2 |
| 588 | 棘轮扳手（SATA48MM） |  |  | 2013/4/16 | 台 | 2 |
| 589 | 三丰牌数显千分表（高度计）543-470B（3D M1 A区用） |  |  | 2015/12/14 | 台 | 1 |
| 590 | 刀盒 |  |  | 2013/4/9 | 台 | 1 |
| 591 | 实验室吸尘器 |  |  | 2013/2/22 | 台 | 1 |
| 592 | 铝梯 5米 |  |  | 2013/3/13 | 台 | 1 |
| 593 | 铝梯 7米 |  |  | 2013/3/13 | 台 | 1 |
| 594 | 铝梯 3.3米 |  |  | 2013/4/22 | 台 | 1 |
| 595 | 人字梯 加厚3米 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 596 | PH计 |  |  | 2013/2/20 | 台 | 1 |
| 597 | PH计 |  |  | 2013/7/11 | 台 | 1 |
| 598 | 角柜（1000*1000*850） |  |  | 2013/4/19 | 台 | 2 |
| 599 | 氩气专用气瓶（40L带瓶帽） |  |  | 2013/4/7 | 台 | 1 |
| 600 | 高纯氦气气瓶（L带瓶帽） |  |  | 2013/4/7 | 台 | 1 |
| 601 | 铝合金钢瓶（8L） |  |  | 2013/4/7 | 台 | 4 |
| 602 | 厚度表（G-7c) |  |  | 2013/3/19 | 台 | 1 |
| 603 | 厚度表（H) |  |  | 2013/3/19 | 台 | 1 |
| 604 | 大理石检验平台 |  |  | 2013/4/8 | 台 | 1 |
| 605 | 立式电子防潮柜 |  |  | 2013/4/11 | 台 | 1 |
| 606 | 智能化精密数显温控仪 |  |  | 2013/3/18 | 台 | 1 |
| 607 | 液压车 |  |  | 2013/3/8 | 台 | 1 |
| 608 | 手拉葫芦（2T 6米） |  |  | 2013/3/8 | 台 | 2 |
| 609 | 手拉葫芦（1T 6米） |  |  | 2013/3/8 | 台 | 2 |
| 610 | 投光灯（带5米线） |  |  | 2013/3/8 | 台 | 3 |
| 611 | 钕铁硼强力磁铁 |  |  | 2013/4/26 | 台 | 2 |
| 612 | 省力投料桌 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 613 | 离子风扇机（WBT-83001） |  |  | 2016/7/5 | 台 | 9 |
| 614 | 离子风扇机（WBT-83001） |  |  | 2017/4/25 | 台 | 21 |
| 615 | 卸料铲（DHPS） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 2 |
| 616 | 袖珍数显卡尺 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 617 | 扁头外沟槽数显卡尺 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 618 | 游标卡尺（世达数显200mm) |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 619 | 电子称 |  |  | 2013/5/7 | 台 | 1 |
| 620 | 无尘衣柜（带鞋柜） |  |  | 2013/5/17 | 台 | 2 |
| 621 | 办公电脑桌 |  |  | 2013/4/16 | 台 | 1 |
| 622 | 更鞋柜（1F工厂入口） |  |  | 2015/8/6 | 台 | 1 |
| 623 | 干式吸尘器（气泡分析仪用） |  |  | 2013/4/18 | 台 | 1 |
| 624 | 红外测温仪 |  |  | 2013/4/22 | 台 | 1 |
| 625 | 不锈钢工作桌（EOA） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 1 |
| 626 | 不锈钢工作桌（QA） |  |  | 2014/12/9 | 台 | 2 |
| 627 | 铝合金塔台 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 8 |
| 628 | 照度计（QA） |  |  | 2013/4/24 | 台 | 1 |
| 629 | 员工更衣柜 |  |  | 2013/6/6 | 台 | 1 |
| 630 | 员工更衣柜 |  |  | 2013/6/6 | 台 | 2 |
| 631 | 员工更衣柜 |  |  | 2013/6/6 | 台 | 4 |
| 632 | 员工更衣柜 |  |  | 2013/6/6 | 台 | 3 |
| 633 | 办公桌（标准）FAT20200507001 |  |  | 2013/9/9 | 台 | 1 |
| 634 | IQC取样工具 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 635 | 水杯架 |  |  | 2013/6/5 | 台 | 1 |
| 636 | 40L钢瓶 |  |  | 2015/2/13 | 台 | 1 |
| 637 | 实验室边台1000*750*850 |  |  | 2017/1/17 | 台 | 1 |
| 638 | 实验室边台1300*750*850 |  |  | 2013/7/2 | 台 | 1 |
| 639 | 便携式氩弧焊机 |  |  | 2014/1/25 | 台 | 1 |
| 640 | 立式洗眼器 |  |  | 2013/7/9 | 台 | 1 |
| 641 | 玻璃钢伸缩围栏 |  |  | 2013/7/11 | 台 | 3 |
| 642 | 护目电焊面屏 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 2 |
| 643 | 会议桌（套） |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 644 | 工具柜 |  |  | 2013/9/6 | 台 | 2 |
| 645 | 工具柜 |  |  | 2017/9/11 | 台 | 1 |
| 646 | 风扇 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 3 |
| 647 | L型桌子 |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 648 | 电钻(博世双速充电式) |  |  | 2013/6/24 | 台 | 2 |
| 649 | 钢锯 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 650 | 两用长扳手（11件套） |  |  | 2013/11/19 | 台 | 2 |
| 651 | 气动起子 |  |  | 2013/12/13 | 台 | 1 |
| 652 | 气动打磨机 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 653 | 气动钻孔机 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 654 | 温度数字仪表 |  |  | 2013/7/11 | 台 | 1 |
| 655 | 表面测温探棒 |  |  | 2013/7/11 | 台 | 1 |
| 656 | 刺入温度探头 |  |  | 2013/7/11 | 台 | 1 |
| 657 | 干燥箱 |  |  | 2013/8/4 | 台 | 1 |
| 658 | 标签打印机 |  |  | 2013/11/26 | 台 | 1 |
| 659 | 山特UPS电源500W |  |  | 2013/7/22 | 台 | 1 |
| 660 | 清洁工具架 |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 661 | 工具架（VFC）FAT20210330021 |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 662 | 玻璃高柜 |  |  | 2018/3/9 | 台 | 1 |
| 663 | 手动链条葫芦 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 8 |
| 664 | 梅花两用扳手 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 2 |
| 665 | 全抛光两用快板 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 1 |
| 666 | 全抛光两用快板 |  |  | 2017/9/11 | 台 | 1 |
| 667 | 线托盘 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 2 |
| 668 | 套筒扳手公制套装 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 1 |
| 669 | 电动起子 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 1 |
| 670 | 工业风扇 |  |  | 2013/10/9 | 台 | 2 |
| 671 | 微差压计 |  |  | 2013/7/9 | 台 | 1 |
| 672 | 电工工具包 |  |  | 2013/8/9 | 台 | 1 |
| 673 | PLC编程电缆（西门子原装） |  |  | 2013/8/9 | 台 | 1 |
| 674 | 维修组套SATA-09516 |  |  | 2013/8/13 | 台 | 1 |
| 675 | 扳手组套SATA-09906 |  |  | 2013/8/13 | 台 | 1 |
| 676 | 人字梯WG607-580A |  |  | 2013/8/13 | 台 | 1 |
| 677 | 对讲机（宝锋） |  |  | 2013/8/19 | 台 | 2 |
| 678 | 轴流风机 |  |  | 2013/8/29 | 台 | 2 |
| 679 | 不锈钢立式管道离心泵 |  |  | 2013/8/29 | 台 | 1 |
| 680 | 手动黄油枪 |  |  | 2013/8/6 | 台 | 2 |
| 681 | 磅秤 |  |  | 2013/8/8 | 台 | 1 |
| 682 | 8L4屏柜（RD） |  |  | 2013/7/23 | 台 | 1 |
| 683 | 扫地机（地贝 X500) |  |  | 2013/8/13 | 台 | 1 |
| 684 | 潜水泵（新界 QDX1.5-32-0.75) |  |  | 2013/9/13 | 台 | 1 |
| 685 | 吸尘器（东亿 ZD98-3B-100L） |  |  | 2013/10/17 | 台 | 1 |
| 686 | 小推车 |  |  | 2013/10/17 | 台 | 1 |
| 687 | 间隔纸搬运辅助工具 |  |  | 2013/9/10 | 台 | 1 |
| 688 | 货架（L1600*D600*H1800） |  |  | 2013/10/21 | 台 | 1 |
| 689 | 货架（L1600*D600*H1100） |  |  | 2013/10/21 | 台 | 1 |
| 690 | 循环水多用真空泵 |  |  | 2013/9/3 | 台 | 1 |
| 691 | 灯箱 |  |  | 2013/10/2 | 台 | 2 |
| 692 | 电缆卷盘 |  |  | 2013/9/18 | 台 | 1 |
| 693 | 便携式手电钻 |  |  | 2013/9/18 | 台 | 1 |
| 694 | 手电钻（博世） |  |  | 2016/3/2 | 台 | 1 |
| 695 | 莫氏硬度计 |  |  | 2013/10/2 | 台 | 1 |
| 696 | 强力气动棘轮扳手（1/2 SATA） |  |  | 2013/9/17 | 台 | 1 |
| 697 | 手持式荧光灯 |  |  | 2013/11/4 | 台 | 1 |
| 698 | 数显角度仪 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 2 |
| 699 | 手持接触式测温仪 |  |  | 2013/9/16 | 台 | 1 |
| 700 | 智能流量积算仪FAT20200507001 |  |  | 2013/10/15 | 台 | 1 |
| 701 | 液体涡轮流量计FAT20200507001 |  |  | 2013/10/15 | 台 | 1 |
| 702 | 万用表 |  |  | 2013/10/21 | 台 | 1 |
| 703 | 成板玻璃取出机构 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 704 | 玻璃掰断工具 |  |  | 2013/11/4 | 台 | 2 |
| 705 | 便携防护式电焊机 |  |  | 2013/11/7 | 台 | 1 |
| 706 | 工业风扇 |  |  | 2013/11/6 | 台 | 1 |
| 707 | 工业风扇 |  |  | 2016/8/9 | 台 | 1 |
| 708 | 手持式放大镜 |  |  | 2013/10/24 | 台 | 1 |
| 709 | 双孔防火面罩（Beltenick FIA) |  |  | 2013/12/6 | 台 | 5 |
| 710 | 变频器（单相进/出） |  |  | 2013/11/15 | 台 | 1 |
| 711 | 温湿度计 |  |  | 2014/7/8 | 台 | 3 |
| 712 | 手拉葫芦 2吨8米 |  |  | 2013/12/11 | 台 | 3 |
| 713 | 手拉葫芦 3吨8米 |  |  | 2013/12/11 | 台 | 2 |
| 714 | 手拉葫芦 1吨8米 |  |  | 2021/4/21 | 台 | 1 |
| 715 | 马刀据 |  |  | 2013/11/21 | 台 | 1 |
| 716 | 小型移动喷砂机 |  |  | 2013/12/9 | 台 | 1 |
| 717 | 干空气用铜质减压阀 |  |  | 2014/2/17 | 台 | 1 |
| 718 | 抽水泵 |  |  | 2013/12/17 | 台 | 1 |
| 719 | 推拉力计 |  |  | 2014/1/26 | 台 | 1 |
| 720 | 量角器 |  |  | 2014/2/10 | 台 | 1 |
| 721 | 条式水平仪 |  |  | 2013/12/27 | 台 | 4 |
| 722 | 工具柜 |  |  | 2013/12/27 | 台 | 1 |
| 723 | 线拖 |  |  | 2013/12/27 | 台 | 1 |
| 724 | 六门储物柜 |  |  | 2014/3/3 | 台 | 2 |
| 725 | 玻璃多层文件柜 |  |  | 2017/7/17 | 台 | 1 |
| 726 | 绝缘电阻测试仪(fluke 1508) |  | fluke | 2014/3/13 | 台 | 1 |
| 727 | 氩气钢瓶（40L） |  |  | 2014/3/11 | 台 | 2 |
| 728 | 手扳葫芦(0.75吨） |  |  | 2014/3/18 | 台 | 4 |
| 729 | 手扳葫芦（1.5吨） |  |  | 2014/3/18 | 台 | 2 |
| 730 | 液压千斤顶（8吨） |  |  | 2014/3/10 | 台 | 2 |
| 731 | 液压千斤顶（12吨） |  |  | 2014/3/10 | 台 | 2 |
| 732 | 液压千斤顶（2吨） |  |  | 2021/4/21 | 台 | 3 |
| 733 | 超薄型液压缸（5吨） |  |  | 2014/3/18 | 台 | 2 |
| 734 | 超薄型液压缸（10吨） |  |  | 2014/3/18 | 台 | 2 |
| 735 | 手动液压泵 |  |  | 2014/3/18 | 台 | 2 |
| 736 | 角磨机 |  |  | 2014/3/10 | 台 | 2 |
| 737 | 精抛光双向棘开两用扳手(89-515-1-22) |  |  | 2014/3/10 | 台 | 2 |
| 738 | 精抛光双向棘开两用扳手(91-874-1-22) |  |  | 2014/3/10 | 台 | 4 |
| 739 | 暗箱（OI1403_001） |  |  | 2014/4/17 | 台 | 8 |
| 740 | 检查桌1600（OI1403_002） |  |  | 2014/4/17 | 台 | 4 |
| 741 | 检查桌2000（OI1403_003）2台/检查桌1600（2台） |  |  | 2014/4/17 | 台 | 4 |
| 742 | 船型支架 |  |  | 2014/4/17 | 台 | 28 |
| 743 | 绝缘梯（F011-105) |  |  | 2014/5/19 | 台 | 1 |
| 744 | 绝缘梯(F051-403) |  |  | 2014/5/19 | 台 | 1 |
| 745 | 趴地电风扇 |  |  | 2014/4/23 | 台 | 1 |
| 746 | 趴地电风扇 |  |  | 2015/12/14 | 台 | 1 |
| 747 | 移液器 |  |  | 2014/6/16 | 台 | 3 |
| 748 | 直磨机 |  |  | 2014/5/15 | 台 | 1 |
| 749 | 数显千分测厚规 |  |  | 2014/6/3 | 台 | 1 |
| 750 | 电子计重秤 |  |  | 2014/6/3 | 台 | 1 |
| 751 | 气瓶手推车 |  |  | 2014/8/18 | 台 | 4 |
| 752 | 气瓶储存柜 |  |  | 2014/8/1 | 台 | 3 |
| 753 | 不锈钢手推车 |  |  | 2014/7/2 | 台 | 5 |
| 754 | 双扶手手推车（890*825*500mm)（3D M1 A区用） |  |  | 2017/4/25 | 台 | 4 |
| 755 | 双扶手手推车（890*825*500mm) |  |  | 2019/3/12 | 台 | 1 |
| 756 | 双扶手手推车 |  |  | 2019/3/12 | 台 | 4 |
| 757 | 双扶手手推车 |  |  | 2019/3/12 | 台 | 1 |
| 758 | 双扶手手推车 |  |  | 2019/3/12 | 台 | 5 |
| 759 | 双扶手手推车 |  |  | 2019/3/12 | 台 | 3 |
| 760 | 双扶手手推车 |  |  | 2019/3/12 | 台 | 2 |
| 761 | 双扶手手推车（890*825*500mm) |  |  | 2019/7/19 | 台 | 1 |
| 762 | 双扶手手推车 |  |  | 2021/11/29 | 台 | 1 |
| 763 | 不锈钢打包车 |  |  | 2014/7/2 | 台 | 1 |
| 764 | 不锈钢打包车 |  |  | 2018/4/9 | 台 | 1 |
| 765 | 抽水泵（R&D实验室） |  |  | 2014/7/3 | 台 | 1 |
| 766 | 轴流风机 |  |  | 2014/8/26 | 台 | 1 |
| 767 | 移液枪（5ml） |  |  | 2014/10/8 | 台 | 1 |
| 768 | 护栏 |  |  | 2014/11/11 | 台 | 5 |
| 769 | 对讲机 |  |  | 2015/11/17 | 台 | 2 |
| 770 | 卡规 |  |  | 2015/1/22 | 台 | 1 |
| 771 | 扁头千分尺 |  |  | 2014/11/13 | 台 | 2 |
| 772 | 3D抛光治具 |  |  | 2015/1/21 | 台 | 2 |
| 773 | 氩气专用气瓶（40L带瓶帽） |  |  | 2015/1/20 | 台 | 1 |
| 774 | R1000玻璃CNC加工治具 |  |  | 2015/1/9 | 台 | 1 |
| 775 | 无尘衣柜 |  |  | 2015/1/20 | 台 | 2 |
| 776 | 无尘衣柜 |  |  | 2016/5/19 | 台 | 5 |
| 777 | 移液器(1ml,大龙牌) |  |  | 2015/5/20 | 台 | 2 |
| 778 | 移液器(5ml,大龙牌) |  |  | 2015/5/20 | 台 | 2 |
| 779 | 移液器(10ml,大龙牌) |  |  | 2015/5/20 | 台 | 1 |
| 780 | 邵氏硬度计（A型） |  |  | 2015/5/8 | 台 | 1 |
| 781 | 电子秤（鑫三欣牌JLC-ES-015） |  |  | 2015/3/24 | 台 | 1 |
| 782 | 电子秤（台衡惠尔邦AHC+-15K,量程：15KG，精度：0.2g） |  |  | 2016/1/5 | 台 | 1 |
| 783 | 电子秤（鑫三欣，量程3KG，精度：0.1g） |  |  | 2015/12/23 | 台 | 1 |
| 784 | 电子秤（3D M1 A区用） |  |  | 2021/12/13 | 台 | 1 |
| 785 | 双柱数显高度规（陕西宏峰/成都三和） |  |  | 2015/4/8 | 台 | 1 |
| 786 | 不锈钢电子数显游标卡尺(世达0-200mm) |  |  | 2015/4/2 | 台 | 1 |
| 787 | G-7C针盘式厚度计(孔雀PEACOCK) |  |  | 2015/5/5 | 台 | 1 |
| 788 | 六门文件柜（QA） |  |  | 2015/5/20 | 台 | 1 |
| 789 | RD数显恒温加热台 |  |  | 2016/7/29 | 台 | 1 |
| 790 | 高纯氮减压阀（3D成型炉用氮气瓶） |  |  | 2015/5/12 | 台 | 1 |
| 791 | QA零件柜（75抽） |  |  | 2015/5/15 | 台 | 1 |
| 792 | 木材含水率测试仪(QA) |  |  | 2015/7/6 | 台 | 1 |
| 793 | 微型打印机(成型模流实验室用） |  |  | 2015/6/4 | 台 | 1 |
| 794 | QA打包治具 |  |  | 2015/6/18 | 台 | 27 |
| 795 | 检查灯箱（QA） |  |  | 2015/6/11 | 台 | 3 |
| 796 | 检查灯箱（QA） |  |  | 2015/10/12 | 台 | 2 |
| 797 | Offline检查桌（1600*800*750 OI1403_002) |  |  | 2015/6/11 | 台 | 3 |
| 798 | Offline检查桌（1600*800*750 OI1509_002) |  |  | 2015/10/12 | 台 | 2 |
| 799 | 不锈钢推车（KMTC_T001） |  |  | 2015/6/11 | 台 | 2 |
| 800 | 不锈钢推车（KMTC_T002） |  |  | 2015/10/12 | 台 | 1 |
| 801 | 充电手持式吸尘器(RD充电手持式吸尘器） |  |  | 2015/8/4 | 台 | 1 |
| 802 | 砂纸架 |  |  | 2015/9/28 | 台 | 1 |
| 803 | 工具柜（RD） |  |  | 2015/9/17 | 台 | 1 |
| 804 | 小电磨套装(博世DREMEL3000-1/26)FAT20200311002 |  |  | 2015/10/15 | 台 | 1 |
| 805 | 趴地电风扇 |  |  | 2015/10/20 | 台 | 1 |
| 806 | 检测分类箱 |  |  | 2015/10/22 | 台 | 1 |
| 807 | 样品周转箱 |  |  | 2015/10/22 | 台 | 2 |
| 808 | 不良分类箱 |  |  | 2015/10/22 | 台 | 1 |
| 809 | 台式电脑（主机+显示器）FTIR | hp 8380台式电脑/hp lv2011显示器 | 福州亿唐网络科技有限公司 | 2013/9/5 | 台 | 1 |
| 810 | 台式电脑（主机+显示器 HP） | HP 8380台式电脑+hp lv2011显示器 | 福州亿唐网络科技有限公司 | 2013/8/22 | 台 | 1 |
| 811 | 大理石平台(1000*700mm 配套调节脚架) |  |  | 2015/12/8 | 台 | 1 |
| 812 | 置物柜 |  |  | 2016/5/19 | 台 | 6 |
| 813 | 高度计比测台（三丰200x300x50mm） |  |  | 2015/12/19 | 台 | 1 |
| 814 | 料架（活用CPTF资产）FAT20200306001 |  |  | 2016/2/25 | 台 | 8 |
| 815 | 料架（活用CPTF资产） |  |  | 2017/7/17 | 台 | 4 |
| 816 | 料架（活用CPTF资产） |  |  | 2017/7/17 | 台 | 1 |
| 817 | 料架（活用CPTF资产） |  |  | 2019/7/19 | 台 | 1 |
| 818 | 自动划痕仪WS-2005 |  |  | 2021/12/31 | 台 | 1 |
| 819 | 油压板车(活用华乐资产) |  |  | 2016/6/14 | 台 | 1 |
| 820 | 全自动胶带切割机（ZCUT-9） |  |  | 2016/3/25 | 台 | 1 |
| 821 | 离子风扇（威贝特WBT-83001N） |  |  | 2016/4/26 | 台 | 5 |
| 822 | 自行车(爱立浦) |  |  | 2016/5/17 | 台 | 2 |
| 823 | 雷磁便携式电导率仪(DDB-303A)（含电导电极DJS-0.1C） |  |  | 2016/5/19 | 台 | 1 |
| 824 | 手持式高精度风速仪(AS856)FAT20200513002 |  |  | 2016/8/8 | 台 | 1 |
| 825 | 员工椅（P2 DHPS中控室用） |  |  | 2017/2/16 | 台 | 4 |
| 826 | 成型制造休息区专用桌椅 |  |  | 2017/3/2 | 台 | 4 |
| 827 | 不锈钢样品架（成型取样用） |  |  | 2017/3/15 | 台 | 1 |
| 828 | 不锈钢清洁柜（3D无尘车间用） |  |  | 2017/6/5 | 台 | 3 |
| 829 | 氧气浓度检测仪(MSA梅思安Altair PRO-o2) |  |  | 2017/7/6 | 台 | 1 |
| 830 | 工作桌（L*W*H：115*110*80CM）（黄光制程车间用） |  |  | 2017/8/22 | 台 | 15 |
| 831 | 手推车（黄光制程用）（活用536 资产） |  |  | 2017/9/7 | 台 | 8 |
| 832 | 印刷作业桌（黄光制程用）（活用536闲置资产） |  |  | 2017/9/7 | 台 | 12 |
| 833 | 三丰千分尺（293-340-30）（黄光制程用） |  |  | 2017/8/3 | 台 | 1 |
| 834 | 包装办公桌(2000*800*750)（黄光制程车间用） |  |  | 2017/8/22 | 台 | 1 |
| 835 | 休息桌（四位带凳）（黄光制程车间用） |  |  | 2019/12/19 | 台 | 2 |
| 836 | 物料架（5层175*170*50cm）(3D黄光用） |  |  | 2017/10/31 | 台 | 4 |
| 837 | 油渍废弃物防爆防火垃圾桶（大）（黄光制程用） |  |  | 2017/10/18 | 台 | 3 |
| 838 | 油渍废弃物防爆防火垃圾桶（小）（黄光制程用） |  |  | 2017/10/18 | 台 | 5 |
| 839 | 洗眼器（黄光制程用） |  |  | 2017/10/18 | 台 | 3 |
| 840 | 洗眼器（黄光制程用） |  |  | 2019/4/26 | 台 | 1 |
| 841 | 不锈钢清洁柜（贴合制程） |  |  | 2018/11/20 | 台 | 1 |
| 842 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2018/2/2 | 台 | 16 |
| 843 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2018/8/28 | 台 | 2 |
| 844 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2019/12/5 | 台 | 6 |
| 845 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2019/12/20 | 台 | 8 |
| 846 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2020/10/21 | 台 | 12 |
| 847 | 离子风扇机（YHM-64201） |  |  | 2020/12/28 | 台 | 6 |
| 848 | 铝合金两步移动踏步梯(600*700*750) |  |  | 2018/1/5 | 台 | 2 |
| 849 | 铝合金三步移动踏步梯（600*700*750）（黄光用） |  |  | 2018/2/2 | 台 | 6 |
| 850 | 防静电更衣柜（900*510*1800）（实验窑炉专案） |  |  | 2018/6/5 | 台 | 1 |
| 851 | 置物柜1800*900*350mm（T1 扫光、钢化制程需求） |  |  | 2021/4/6 | 台 | 1 |
| 852 | 不锈钢抛光物料架304特厚（180*50*180cm） |  |  | 2018/6/12 | 台 | 1 |
| 853 | 台式电脑（HP 8380） | HP8380 | 惠普 | 2014/3/3 | 台 | 1 |
| 854 | SCR反应釜（DE-NOX） |  |  | 2014/10/30 | 台 | 1 |
| 855 | 不锈钢工作桌（长：80CM*宽：50CM*高:71.5CM） （CNC制程） |  |  | 2018/8/27 | 台 | 1 |
| 856 | 成型不锈钢工作桌（成型制程热弯机用） |  |  | 2018/11/23 | 台 | 20 |
| 857 | 超声波清洗子篮（活用华乐资产） |  |  | 2016/6/14 | 台 | 25 |
| 858 | 铝合金三步移动踏步梯长600mm宽700mm高700mm（扫光制程） |  |  | 2018/10/15 | 台 | 3 |
| 859 | 铝合金三步移动踏步梯长600mm宽700mm高700mm（扫光制程） |  |  | 2020/12/10 | 台 | 2 |
| 860 | 平板车 |  |  | 2018/9/27 | 台 | 1 |
| 861 | 博士牌手电钻（抛光制程） |  |  | 2018/10/9 | 台 | 3 |
| 862 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm |  |  | 2018/10/19 | 台 | 1 |
| 863 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm |  |  | 2018/12/25 | 台 | 3 |
| 864 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm |  |  | 2018/12/26 | 台 | 1 |
| 865 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm |  |  | 2019/9/17 | 台 | 1 |
| 866 | 四层不锈钢物料架长1800*高1700*宽500mm |  |  | 2019/9/25 | 台 | 8 |
| 867 | 贴合作业桌 |  |  | 2018/10/16 | 台 | 10 |
| 868 | 不锈钢双层手推车 |  |  | 2018/10/19 | 台 | 10 |
| 869 | 铝合金三步移动踏步梯长600mm宽700mm高750mm |  |  | 2018/10/15 | 台 | 3 |
| 870 | 平板车（T1 1-3F 各一台） |  |  | 2018/11/5 | 台 | 3 |
| 871 | 爱宝A5870小票据打印机(CNC 制程） |  |  | 2018/11/5 | 台 | 1 |
| 872 | 数显厚度规 0-20mm,精度2um （CNC制程） |  |  | 2018/11/13 | 台 | 2 |
| 873 | 手环失效测试仪 （用于三合一贴合项目） |  |  | 2018/11/29 | 台 | 1 |
| 874 | 单相潜水电泵(GB/T 25409-2010 ，CNC制程 ) |  |  | 2019/1/9 | 台 | 1 |
| 875 | D65光源灯箱 （贴合制程） |  |  | 2019/1/23 | 台 | 1 |
| 876 | 双扶手手推车（890*825*500mm) |  |  | 2019/3/11 | 台 | 1 |
| 877 | 双扶手手推车（890*825*500mm) |  |  | 2019/12/12 | 台 | 1 |
| 878 | 双扶手手推车（890*825*500mm) |  |  | 2020/6/12 | 台 | 1 |
| 879 | 平板车 |  |  | 2019/1/21 | 台 | 1 |
| 880 | 平板车 |  |  | 2019/6/25 | 台 | 1 |
| 881 | 液压车 5T |  |  | 2019/3/4 | 台 | 1 |
| 882 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/6/25 | 台 | 7 |
| 883 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/6/25 | 台 | 4 |
| 884 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/6/26 | 台 | 1 |
| 885 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/7/12 | 台 | 9 |
| 886 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/7/15 | 台 | 2 |
| 887 | 五层组装物料架（175*170*50cm） |  |  | 2019/7/15 | 台 | 1 |
| 888 | 五层组装物料架（175*170*50cm）内部联络单特殊转移ICF20201218002 |  |  | 2020/5/12 | 台 | 1 |
| 889 | 梅花开口活络扳手（14件B系列两用扳手套装10-32mm） |  |  | 2019/4/12 | 台 | 3 |
| 890 | 棘轮套筒快速扳手（11件12.5mm套筒组套 95-323） |  |  | 2019/4/12 | 台 | 3 |
| 891 | 扭矩扳手（40-200N*m（SE-01-200） |  |  | 2019/4/12 | 台 | 2 |
| 892 | 机械游标卡尺（0-300mm 型号36-200-23C） |  |  | 2019/4/12 | 台 | 2 |
| 893 | 激光水平仪（SL-223G（五线）加支架） |  |  | 2019/4/12 | 台 | 2 |
| 894 | 气镐 |  |  | 2019/3/27 | 台 | 2 |
| 895 | 电锤 |  |  | 2019/4/12 | 台 | 2 |
| 896 | 气动扭转扳手 |  |  | 2019/4/12 | 台 | 2 |
| 897 | 百分表513-424-10E0.5*0.01MM |  |  | 2019/3/18 | 台 | 1 |
| 898 | 工具书 |  |  | 2019/4/16 | 台 | 1 |
| 899 | 双层手推车(抗菌用) |  |  | 2020/4/16 | 台 | 6 |
| 900 | 高精密玻璃线纹尺（0-200mm分格值：0.1mm精度1um）(明朗仪器) |  |  | 2020/5/18 | 台 | 1 |
| 901 | IR油墨测试仪NS550D |  |  | 2020/11/27 | 台 | 1 |
| 902 | 塑料手柄风枪TR7062 |  |  | 2021/2/3 | 台 | 2 |
| 903 | 高精度电子称(利平) |  |  | 2021/2/7 | 台 | 1 |
| 904 | 电视机 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 1 |
| 905 | 液晶电视 （ 厦华LE46KM51）(CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 2 |
| 906 | 工作桌 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 38 |
| 907 | 料架 900*600*800（mm)(CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 8 |
| 908 | 料架（不锈钢）(CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 2 |
| 909 | 料架 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 6 |
| 910 | 推车 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 39 |
| 911 | 油压板车 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 3 |
| 912 | 网版放置架 (CPTF) |  |  | 2021/12/20 | 台 | 4 |
| 913 | 电钻 |  |  | 2013/11/19 | 台 | 1 |
| 914 | 角磨机 |  |  | 2013/9/25 | 台 | 1 |
| 915 | 电子扭力扳手（68-339NM） |  |  | 2014/3/18 | 台 | 1 |
| 916 | 液压千斤顶（4吨） |  |  | 2014/3/10 | 台 | 2 |
| 917 | 数显游标卡尺0-200mm,精度0.01mm （CNC制程） |  |  | 2018/11/13 | 台 | 1 |
| 918 | 台式电脑 HP(RD仪器用） |  |  | 2015/2/9 | 台 | 1 |
| 919 | 稳压电源（ICP仪器用） |  |  | 2013/1/17 | 台 | 1 |
| 920 | 百级洁净棚3400*5000*2100mm |  |  | 2019/3/29 | 个 | 2 |