附件：

水泵房设备以及柴油发电机房设备清单

| 水泵房设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 型号 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 压力仪表 |  | 2 | 台 | 排水 |
| 污水泵 | 80WQ45-15-5.5 | 2 | 台 | 排水 |
| 流量计 | DN70 | 1 | 台 | 室内消火栓系统 |
| 液位计 | 液位计De64 | 1 | 组 | 室内消火栓系统 |
| 压力表 | Y-100 | 2 | 台 | 室内消火栓系统 |
| 室内消火栓 | SG16B65Z-J型 | 2 | 套 | 室内消火栓系统 |
| 室内消火栓泵XH | (Q=0m3/h,192m<H<208m;Q=108m3/h,H=176m;Q=144m3/h,H=160m;Q=216m3/h,H>104m,N=132KW),n=1480r/min | 2 | 台 | 室内消火栓系统 |
| 室内消火栓增压稳压设备 | XW(L)-II-1.0-30-ADL | 2 | 套 | 室内消火栓系统 |
| HYJK-1型水位监控系统 |  | 1 | 套 | 室内消火栓系统 |
| 室外消火栓泵XW | (Q=0m3/h,72m<H<84m;Q=144m3/h,H=60m,Q=216m3/h,H>39m;N=45KW),n=1480r/min | 2 | 台 | 室外消火栓系统 |
| 室外消火栓增压稳压设备 | XW(L)-II-1.5-30-ADL | 2 | 套 | 室外消火栓系统 |
| 流量计 | DN70 | 1 | 台 | 室外消火栓系统 |
| 压力表 | Y-100 | 2 | 台 | 室外消火栓系统 |
| 轴流式排风机 | 0.12KW | 1 | 台 | 通风 |
| 轴流式排风机 | 0.18KW | 1 | 台 | 通风 |
| 低压开关柜柜 | FSTP | 1 | 台 | 电气 |
| 泵房排水泵控制箱 | AW | 1 | 台 | 电气 |
| 室内消火栓泵控制箱（一用一备） | XP1 | 1 | 台 | 电气 |
| 室内消火栓泵控制箱（一用一备） | XP2 | 1 | 台 | 电气 |
| 水泵房排风机控制箱 | PF1 | 1 | 台 | 电气 |
| 水泵房补风机控制箱 | PF2 | 1 | 台 | 电气 |
| 消火栓稳压泵控制箱（一用一备） | WYB1 | 1 | 台 | 电气 |
| 消火栓稳压泵控制箱（一用一备） | WYB2 | 1 | 台 | 电气 |
| 柴油发电机房设备 |  |  |  |  |
| 项目名称 | 型号 | 工程量 | 单位 | 备注 |
| 柴油发电机组 150KW | (Q=0m3/h,72m<H<84m;Q=144m3/h,H=60m,Q=216m3/h,H>39m;N=45KW),n=1480r/min | 1 | 台 |  |
| 轴流风机 |  | 1 | 台 |  |