附件1：

转让标的清单

| 序号 | 物料号码 | 批次 | 名称及规格型号 | 生产厂家 | 计量 | 数量 | 入库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位 |  | 日期 |
| 1 | 17327 | IB0254X221 | 电源线\公头 三芯 250V 15A 1.8m 3×0.75mm2 | 戴尔（中国）有限公司 | 根 | 1 | 2015/1/20 |
| 2 | 17327 | IB0254X226 | 电源线\公头 三芯 250V 15A 1.8m 3×0.75mm2 | 戴尔（中国）有限公司 | 根 | 1 | 2015/1/20 |
| 3 | 17327 | IB0006M261 | 电源线\公头 三芯 250V 15A 1.8m 3×0.75mm2 | 戴尔（中国）有限公司 | 根 | 1 | 2017/1/12 |
| 4 | 17327 | IB0006M266 | 电源线\公头 三芯 250V 15A 1.8m 3×0.75mm2 | 戴尔（中国）有限公司 | 根 | 1 | 2017/1/12 |
| 5 | 18797 | IB0212X046 | 控制电缆\ZR-KYJERP-0.45/0.75kV 30×1.0mm2 | 江苏远红电缆有限公司 | 米 | 23 | 2015/2/16 |
| 6 | 9000013215 | I118619054 | 控制电缆\WDZBN-KFYPX-0.45/0.75kV 3×1.0mm2 | 中国核动力研究设计院 | 米 | 1684 | 2018/6/19 |
| 7 | 9000048459 | I118919031 | 交联电力电缆\WDZC-YJYGP-0.3/0.5kV 2×1mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 2315 | 2018/9/19 |
| 8 | 9000048459 | I119902015 | 交联电力电缆\WDZC-YJYGP-0.3/0.5kV 2×1mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 11 | 2019/9/2 |
| 9 | 9000077842 | I116301673 | 控制电缆\NH-KYJY-0.6/1.0kV 2×4mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 45 | 2016/3/29 |
| 10 | 9000173722 | I117D04431 | 控制电缆\KYJC1E/B3-0.6/1kV 2×1mm2 | 不指定制造厂家 | m | 170 | 2017/12/4 |
| 11 | 9000181880 | I118O08680 | 仪表电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.3/0.5kV 4×1.0mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 340 | 2018/10/8 |
| 12 | 9000316243 | I118D10007 | 控制电缆\ZR-KVV-0.45/0.75kV 7×10mm2 | 不指定制造厂家 | m | 300 | 2018/12/10 |
| 13 | 9001024174 | I121N08035 | 交联电力电缆\WDZB-YJE-6.6/10kV 3×50mm2 | 不指定制造厂家 | m | 454 | 2021/11/8 |
| 14 | 9001088685 | I122628023 | 控制电缆\WDZN-HKYJYGP2-23 0.6/1kV 4×4mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 1000 | 2022/7/6 |
| 15 | 9001088685 | I122628023 | 控制电缆\WDZN-HKYJYGP2-23 0.6/1kV 4×4mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 310 | 2022/7/6 |
| 16 | 9001088685 | I122708163 | 控制电缆\WDZN-HKYJYGP2-23 0.6/1kV 4×4mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 580 | 2022/7/19 |
| 17 | 9001088686 | I122628022 | 控制电缆\WDZN-HKYJYGP2-23 0.6/1kV 4×2.5mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 6000 | 2022/7/6 |
| 18 | 9001088703 | I122708164 | 控制电缆\WDZN-HKYJYGP2-23 0.6/1kV 7×2.5mm2 | 江苏上上电缆集团有限公司 | m | 130 | 2022/7/19 |
| 19 | 9000026461 | I121601930 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 539 | 2021/6/1 |
| 20 | 9000026461 | I121601931 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 400 | 2021/6/1 |
| 21 | 9000026461 | I121601932 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 40 | 2021/6/1 |
| 22 | 9000026461 | I121601933 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 355 | 2021/6/1 |
| 23 | 9000026461 | I121601934 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 353 | 2021/6/1 |
| 24 | 9000026461 | I121601935 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 141 | 2021/6/1 |
| 25 | 9000026461 | I121601936 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 34 | 2021/6/1 |
| 26 | 9000026461 | I121601937 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 132 | 2021/6/1 |
| 27 | 9000026461 | I121601938 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 240 | 2021/6/1 |
| 28 | 9000026461 | I121601955 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 161 | 2021/6/1 |
| 29 | 9000026461 | I121601992 | 控制电缆\HK3-HYJ2C1S/B3-0.6/1kV 2×1.5mm2 | 常州八益电缆股份有限公司 | m | 334 | 2021/6/1 |
| 30 | 9000026474 | I121524861 | 长途对称电缆\HYE26-5×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | m | 546 | 2021/5/24 |
| 31 | 9000026474 | I121524863 | 长途对称电缆\HYE26-5×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | m | 184 | 2021/5/24 |
| 32 | 9000027359 | I1WY22101 | 长途对称电缆\HYE26-50×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | 米 | 40 | 2022/1/12 |
| 33 | 9000027370 | I119802004 | 长途对称电缆\HYE26-100×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | 米 | 160 | 2019/8/2 |
| 34 | 9000027370 | I1WY22102 | 长途对称电缆\HYE26-100×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | 米 | 403 | 2022/1/12 |
| 35 | 9000043584 | I120512223 | 长途对称电缆\HYE26-20×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | m | 900 | 2020/5/12 |
| 36 | 9000043584 | I121524858 | 长途对称电缆\HYE26-20×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | m | 538 | 2021/5/24 |
| 37 | 9000043584 | I121524860 | 长途对称电缆\HYE26-20×2×0.6mm2 | 不指定制造厂家 | m | 249 | 2021/5/24 |
| 38 | 9000490287 | I120609209 | 控制电缆\WDZB-KYJY-23 0.45/0.75kV 2×1.5mm2 | 不指定制造厂家 | m | 720 | 2020/6/9 |